## 总概表
附件
重庆儿童医疗中心儿童感染疾病诊治中心及 能源中心建设工程总投资概算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 工程量 |  | 概算造价 |  |  |  | 概算合计 | 备注
|  | 单位 | 数量 | 建筑 工程 | 安装 工程 | 设备 购置 | 其他
| 总投资 | m2 | 29238 | 8737.693 | 7640.3487 | 6896.674 | 2790 | 26064.9287
一 | 工程费用 | m2 | 29237.88 | 8737.693 | 7640.3487 | 6896.674 |  | 23274.7157
（一） | 建安工程费用 |  |  | 8737.693 | 7640.3487 | 288.18 |  | 16666.2217
1 | 建筑工程费用 | m2 | 29237.88 | 8371.4293 |  |  |  | 8371.4293
1.1 | 感染楼 | m2 | 10861 | 3474.2196 |  |  |  | 3474.2196
1.1.1 | 土建工程 | m2 | 10861 | 2219.6068 |  |  |  | 2219.6068
1.1.2 | 室内精装修 | m2 | 10861 | 1254.6128 |  |  |  | 1254.6128
1.2 | 地下车库及设备房（含土建及装修工程） | m2 | 15381.56 | 4031.1265 |  |  |  | 4031.1265
1.3 | 能源中心 | m2 | 2994.8 | 866.0832 |  |  |  | 866.0832
1.3.1 | 土建工程（含地下） | m2 | 2994.8 | 686.3952 |  |  |  | 686.3952
1.3.2 | 室内精装修 | m2 | 2994.8 | 179.688 |  |  |  | 179.688
2 | 安装工程费用 | m2 | 29237.88 |  | 5530.7365 | 288.18 |  | 5818.9165
2.1 | 室内给排水工程费用 | m2 | 29237.88 |  | 824.1307 |  |  | 824.1307
2.2 | 电气工程费用 | m2 | 29237.88 |  | 1177.4334 |  |  | 1177.4334
2.3 | 通风空调工程费用 | m2 | 29237.88 |  | 1270.5239 |  |  | 1270.5239
2.4 | 电梯工程费用 | 项 |  |  |  | 288.18 |  | 288.18 | 合同价
2.5 | 天然气工程费用 | 项 |  |  | 150 |  |  | 150
2.6 | 医用气体 | 床 | 180 |  | 251 |  |  | 251
2.7 | 净化工程 | 项 | 1 |  | 810 |  |  | 810
2.8 | 电视电话网络及安防 | m2 | 29237.88 |  | 350.8546 |  |  | 350.8546
2.9 | 建筑智能化 | m2 | 29237.88 |  | 596.7938 |  |  | 596.7938
2.1 | 灯饰工程费用 | 项 |  |  | 100 |  |  | 100
3 | 室外附属工程 | m2 |  | 366.2637 | 2109.6122 |  |  | 2475.8759
3.1 | 室外给排水管网工程费用(含生化池） | m2 | 5500 |  | 139.0552 |  |  | 139.0552
3.2 | 室外消防管网 | m2 | 5500 |  | 22.567 |  |  | 22.567
3.3 | 室外燃气管网 | m2 | 5500 |  | 14.66 |  |  | 14.66
3.4 | 室外电气管网（强电、弱电及通讯） | m2 | 5500 |  | 47.33 |  |  | 47.33
3.5 | 绿化及景观工程费用 | m2 | 3500 | 87.5 |  |  |  | 87.5
3.6 | 道路、硬质铺地 | m2 | 2000 | 70 |  |  |  | 70
3.7 | 场地平整及边坡治理 | 项 | 1 | 208.7637 |  |  |  | 208.7637
3.8 | 室外景观照明及安防工程费用 | 项 | 1 |  | 60 |  |  | 60
3.9 | 变配电费用 | 项 | 1 |  | 1826 |  |  | 1826 | 配电容量为8300KVA
（二） | 设备及工器具购置费 |  |  |  |  | 6608.494 |  | 6608.494 | 1-13项为合同价（能源中心设备）
1 | 余热补燃直燃机 |  |  |  |  | 2435 |  | 2435
2 | 直燃机
3 | 离心机 |  |  |  |  | 870 |  | 870
4 | 发电机组 |  |  |  |  | 1300 |  | 1300
5 | 冷冻水泵 |  |  |  |  | 247 |  | 247
6 | 冷却水泵
7 | 其它泵组
8 | 冷却塔 |  |  |  |  | 492 |  | 492
9 | 管路阀门 |  |  |  |  | 194 |  | 194
10 | 水处理装置 |  |  |  |  | 100 |  | 100
11 | 计量仪表装置 |  |  |  |  | 150 |  | 150
12 | 机电设备安装工程 |  |  |  |  | 450 |  | 450
13 | 自控群控系统 |  |  |  |  | 230 |  | 230
14 | 柴油发电机 |  |  |  |  | 140 |  | 140
二 | 工程建设其他费用 | [5 empty] | 1549 | 1549
1 | 场地准备及临时设施费 | [5 empty] | 116.3736 | 116.3736 | 按工程费用的0.5%估列
2 | 工程监理费 | [5 empty] | 153.19 | 153.19 | 合同价
3 | 工程勘察费 | [5 empty] | 17.3275 | 17.3275 | 合同价
4 | 工程勘察文件审查 | [5 empty] | 2.0454 | 2.0454 | 合同价
5 | 工程设计费 | [5 empty] | 646.5721 | 646.5721 | 计价格[2002]10号文
6 | 施工图审查费 | [5 empty] | 3.8009 | 3.8009 | 计价格[2002]10号文
7 | 工程概算编制费 | [5 empty] | 21 | 21 | 渝价[2013]428号文
8 | 工程量清单及组价编、审费用 | [5 empty] | 109.5989 | 109.5989 | 渝价[2013]428号文
9 | 施工全过程造价控制费 | [5 empty] | 101.17 | 101.17 | 合同价
10 | 建设招标投标交易服务费 | [5 empty] | 25 | 25 | 渝价〔2018〕54号
11 | 工程招标代理服务费 | [5 empty] | 37.1874 | 37.1874 | 按计价格〔2002〕1980号
12 | 建设管理代理费 | [5 empty] | 233.4 | 233.4 | 合同价
13 | 环境影响评价费 | [5 empty] | 1.6875 | 1.6875 | 根据合同价分摊
14 | 可研编制 | [5 empty] | 3.3333 | 3.3333 | 根据合同价分摊
15 | 防雷工程设计审核、施工监审费 | [5 empty] | 2.4775 | 2.4775 | 渝价[2012]410号文
16 | 白蚂蚁防止费 | [5 empty] | 4.098 | 4.098 | 合同价
17 | 工程保险费 | [5 empty] | 69.8241 | 69.8241 | 工程费用的0.3%
18 | 水土保持方案及设施补偿费 | [5 empty] | 0.9375 | 0.9375 | 根据合同价分摊
三 | 预备费用 | [5 empty] | 1241 | 1241.213 | 未经批准，不得动用