## Sheet1
附件
重庆医科大学附属第一医院第一分院改扩建工程总投资估算表
序号 | 项目或费用名称 | 建设规模 |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 备注
|  | 单位 | 工程量 | 建筑工程费用 | 设备 购置 | 安装 工程 | 其他 费用 | 小计
一 | 工程建设费用 | m² | 139001 | 47079 | 1050 | 24643 |  | 72772
（一） | 新建工程 | m² | 105887 | 35404 |  |  |  | 35404
1 | 急诊部 | m² | 2000 | 880 |  |  |  | 880
1.1 | 土建工程 | m² | 2000 | 480 |  |  |  | 480
1.2 | 装修工程 | m² | 2000 | 400 |  |  |  | 400
2 | 门诊部 | m² | 8000 | 3520 |  |  |  | 3520
2.1 | 土建工程 | m² | 8000 | 1920 |  |  |  | 1920
2.2 | 装修工程 | m² | 8000 | 1600 |  |  |  | 1600
3 | 住院部 | m² | 23500 | 10340 |  |  |  | 10340
3.1 | 土建工程 | m² | 23500 | 5640 |  |  |  | 5640
3.2 | 装修工程 | m² | 23500 | 4700 |  |  |  | 4700
4 | 医技科室 | m² | 6650 | 2660 |  |  |  | 2660
4.1 | 土建工程 | m² | 6650 | 1330 |  |  |  | 1330
4.2 | 装修工程 | m² | 6650 | 1330 |  |  |  | 1330
5 | 保障系统 | m² | 5000 | 2000 |  |  |  | 2000
5.1 | 土建工程 | m² | 5000 | 1000 |  |  |  | 1000
5.2 | 装修工程 | m² | 5000 | 1000 |  |  |  | 1000
6 | 行政管理 | m² | 1800 | 720 |  |  |  | 720
6.1 | 土建工程 | m² | 1800 | 360 |  |  |  | 360
6.2 | 装修工程 | m² | 1800 | 360 |  |  |  | 360
7 | 院内生活 | m² | 580 | 232 |  |  |  | 232
7.1 | 土建工程 | m² | 580 | 116 |  |  |  | 116
7.2 | 装修工程 | m² | 580 | 116 |  |  |  | 116
8 | 单列项目用房 | m² | 2880 | 1152 |  |  |  | 1152
8.1 | 正电子发射型磁共振成像系统 | m² | 600 | 240 |  |  |  | 240
8.1.1 | 土建工程 | m² | 600 | 120 |  |  |  | 120
8.1.2 | 装修工程 | m² | 600 | 120 |  |  |  | 120
8.2 | 磁共振成像设备 | m² | 1240 | 496 |  |  |  | 496
8.2.1 | 土建工程 | m² | 1240 | 248 |  |  |  | 248
8.2.2 | 装修工程 | m² | 1240 | 248 |  |  |  | 248
8.3 | X线计算机断层扫描仪 | m² | 1040 | 416 |  |  |  | 416
8.3.1 | 土建工程 | m² | 1040 | 208 |  |  |  | 208
8.3.2 | 装修工程 | m² | 1040 | 208 |  |  |  | 208
9 | 教学用房 | m² | 5871 | 2348 |  |  |  | 2348
9.1 | 实习 | m² | 621 | 248 |  |  |  | 248
9.1.1 | 土建工程 | m² | 621 | 124 |  |  |  | 124
9.1.2 | 装修工程 | m² | 621 | 124 |  |  |  | 124
9.2 | 教学用房 | m² | 5250 | 2100 |  |  |  | 2100
9.2.1 | 土建工程 | m² | 5250 | 1050 |  |  |  | 1050
9.2.2 | 装修工程 | m² | 5250 | 1050 |  |  |  | 1050
10 | 住院医师规范化培训用房 | m² | 1040 | 416 |  |  |  | 416
10.1 | 教学用房 | m² | 1040 | 416 |  |  |  | 416
10.1.1 | 土建工程 | m² | 1040 | 208 |  |  |  | 208
10.1.2 | 装修工程 | m² | 1040 | 208 |  |  |  | 208
11 | 图书馆 | m² | 1824 | 730 |  |  |  | 730
11.1 | 土建工程 | m² | 1824 | 365 |  |  |  | 365
11.2 | 装修工程 | m² | 1824 | 365 |  |  |  | 365
12 | 室内活动用房 | m² | 682 | 273 |  |  |  | 273
11.1 | 土建工程 | m² | 682 | 136 |  |  |  | 136
11.2 | 装修工程 | m² | 682 | 137 |  |  |  | 137
13 | 地下车库和建安设备用房 | m² | 46060 | 10133 |  |  |  | 10133
11.1 | 土建工程 | m² | 46060 | 8751 |  |  |  | 8751
11.2 | 装修工程 | m² | 46060 | 1382 |  |  |  | 1382
（二） | 改建工程 | m² | 33114 | 3702 |  |  |  | 3702
1 | 医技科室 | m² | 8550 | 1009 |  |  |  | 1009
1.1 | 外墙装修 | m² | 8550 | 154 |  |  |  | 154
1.2 | 内部装修 | m² | 8550 | 855 |  |  |  | 855
2 | 院内生活 | m² | 1420 | 153 |  |  |  | 153
2.1 | 外墙装修 | m² | 1420 | 25 |  |  |  | 25
2.2 | 内部装修 | m² | 1420 | 128 |  |  |  | 128
3 | 预防保健用房 | m² | 700 | 76 |  |  |  | 76
3.1 | 外墙装修 | m² | 700 | 13 |  |  |  | 13
3.2 | 内部装修 | m² | 700 | 63 |  |  |  | 63
4 | 科研用房 | m² | 9750 | 1053 |  |  |  | 1053
4.1 | 外墙装修 | m² | 9750 | 175 |  |  |  | 175
4.2 | 内部装修 | m² | 9750 | 878 |  |  |  | 878
5 | 教学用房 | m² | 5004 | 540 |  |  |  | 540
5.1 | 实习 | m² | 1254 | 135 |  |  |  | 135
5.1.1 | 外墙装修 | m² | 1254 | 22 |  |  |  | 22
5.1.2 | 内部装修 | m² | 1254 | 113 |  |  |  | 113
5.2 | 教学 | m² | 3750 | 405 |  |  |  | 405
5.2.1 | 外墙装修 | m² | 3750 | 67 |  |  |  | 67
5.2.2 | 内部装修 | m² | 3750 | 338 |  |  |  | 338
6 | 住院医师规范化培训用房 | m² | 3260 | 352 |  |  |  | 352
6.1 | 培训用房 | m² | 1000 | 108 |  |  |  | 108
6.1.1 | 外墙装修 | m² | 1000 | 18 |  |  |  | 18
6.1.2 | 内部装修 | m² | 1000 | 90 |  |  |  | 90
6.2 | 教学用房 | m² | 460 | 50 |  |  |  | 50
6.2.1 | 外墙装修 | m² | 460 | 8 |  |  |  | 8
6.2.2 | 内部装修 | m² | 460 | 42 |  |  |  | 42
6.3 | 学员宿舍 | m² | 1800 | 194 |  |  |  | 194
6.3.1 | 外墙装修 | m² | 1800 | 32 |  |  |  | 32
6.3.2 | 内部装修 | m² | 1800 | 162 |  |  |  | 162
7 | 室内活动用房 | m² | 230 | 25 |  |  |  | 25
7.1 | 外墙装修 | m² | 230 | 4 |  |  |  | 4
7.2 | 内部装修 | m² | 230 | 21 |  |  |  | 21
8 | 院内生活保障用房 | m² | 200 | 22 |  |  |  | 22
8.1 | 外墙装修 | m² | 200 | 4 |  |  |  | 4
8.2 | 内部装修 | m² | 200 | 18 |  |  |  | 18
9 | 康养功能用房 | m² | 4000 | 472 |  |  |  | 472
9.1 | 外墙装修 | m² | 4000 | 72 |  |  |  | 72
9.2 | 内部装修 | m² | 4000 | 400 |  |  |  | 400
（三） | 安装工程 | m² | 139001 |  | 1050 | 23757 |  | 24808
1 | 强电 | m² | 139001 |  |  | 2085 |  | 2085
2 | 照明及防雷 | m² | 139001 |  |  | 209 |  | 209
3 | 给排水+消防水 | m² | 139001 |  |  | 1599 |  | 1599
4 | 消防系统 | m² | 139001 |  |  | 1112 |  | 1112
5 | 弱电智能化系统 | m² | 139001 |  |  | 15012 |  | 15012
6 | 电梯 | 部 | 30 |  | 1050 |  |  | 1050
7 | 空调及通风（地上） | m² | 92941 |  |  | 3488 |  | 3488
7.1 | 住院保健功能部分 | m² | 23500 |  |  | 1058 |  | 1058
7.2 | 其他新建用房部分 | m² | 69441 |  |  | 2430 |  | 2430
8 | 通风防排烟（地下） | m² | 46060 |  |  | 253 |  | 253
（四） | 室外总图工程 |  |  | 7973 |  |  |  | 7972
1 | 道路及广场 |  |  | 819 |  |  |  | 819
1.1 | 广场 | m² | 9574 | 268 |  |  |  | 268
1.2 | 车行道 | m² | 11488 | 459 |  |  |  | 459
1.3 | 人行道 | m² | 2872 | 92 |  |  |  | 92
2 | 绿化工程 | m² | 22780 | 683 |  |  |  | 683
3 | 大门 | 座 | 1 | 30 |  |  |  | 30
4 | 门卫室 | m² | 20 | 4 |  |  |  | 4
5 | 围墙 | m | 1200 | 72 |  |  |  | 72
6 | 挡墙及防护工程 | m3 | 2520 | 176 |  |  |  | 176
7 | 医疗污水处理站 | m² | 50 | 300 |  |  |  | 300
8 | 医疗固废分类收集站 | m² | 50 | 125 |  |  |  | 125
9 | 建筑拆除 | m² | 43729 | 656 |  |  |  | 656
10 | 土石方 | m3 |  | 5107 |  |  |  | 5107
10.1 | 挖方（土石方） | m3 | 320000 | 1120 |  |  |  | 1120
10.2 | 填方 | m3 | 16000 | 24 |  |  |  | 24
10.3 | 弃方 | m3 | 330237 | 3963 |  |  |  | 3963
（五） | 室外公用工程 | m² |  |  |  | 886 |  | 886
1 | 给排水工程 | m² | 23934 |  |  | 120 |  | 120
2 | 消防工程 | m² | 23934 |  |  | 191 |  | 191
3 | 强电工程 | m² | 23934 |  |  | 216 |  | 216
4 | 弱电工程 | m² | 23934 |  |  | 215 |  | 215
5 | 燃气工程 | m² | 23934 |  |  | 144 |  | 144
二 | 工程建设其他费用 | [5 empty] | 9062 | 9062
（一） | 现有人防工程拆除补偿 | [5 empty] | 900 | 900
（二） | 技术咨询费 | [5 empty] | 4140 | 4140
1 | 项目论证费 | [5 empty] | 64 | 64
2 | 工程勘察费 | [5 empty] | 233 | 233
3 | 勘察成果审查费 | [5 empty] | 14 | 14
4 | 工程设计费 | [5 empty] | 1743 | 1743
5 | 医疗工艺设计费 | [5 empty] | 180 | 180
6 | 施工图设计审查费 | [5 empty] | 18 | 18
7 | 环境影响评价费 | [5 empty] | 29 | 29
8 | 招标代理服务费 | [5 empty] | 79 | 79
9 | 工程造价咨询服务费 | [5 empty] | 502 | 502
10 | 工程建设监理费 | [5 empty] | 812 | 812
11 | 水土保持方案编制费 | [5 empty] | 10 | 10
12 | 地灾评估费 | [5 empty] | 12 | 12
13 | BIM建模费用 | [5 empty] | 348 | 348
14 | 工程质量安全鉴定费用 | [5 empty] | 30 | 30
15 | 防雷工程设计审核费 | [5 empty] | 9 | 9
16 | 建设项目交通影响评价费 | [5 empty] | 30 | 30
17 | 地震安全性评价费 | [5 empty] | 12 | 12
18 | 施工对既有建筑安全性评价 | [5 empty] | 15 | 15
（三） | 工程建设管理费 | [5 empty] | 884 | 884
1 | 建设单位管理费 | [5 empty] | 847 | 847
2 | 建设工程招标投标交易综合服务费 | [5 empty] | 37 | 37
（四） | 行政事业性收费 | [5 empty] | 2641 | 2641
1 | 城市建设配套费 | [5 empty] | 2015 | 2015
2 | 人防异地建设费 | [5 empty] | 626 | 626
（五） | 其他费用 | [5 empty] | 497 | 497
1 | 白蚁防治费 | [5 empty] | 24 | 24
2 | 场地准备及临时设施费 | [5 empty] | 218 | 218
3 | 工程保险费 | [5 empty] | 255 | 255
三 | 预备费 | [5 empty] | 6547 | 6547 | 未经批准 不得动用
四 | 项目总投资 | [6 empty] | 88381