## 总概表
附件
重庆市妇幼保健院业务用房改扩建工程总投资概算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 工程量 |  | 概算造价 |  |  |  | 概算合计 | 备注
|  | 单位 | 数量 | 建筑 工程 | 安装 工程 | 设备 购置 | 其他
一 | 工程费用 | m2 | 12439 |  |  |  |  | 7826.6227
1 | 2#楼门诊楼 | m2 | 2946 |  |  |  |  | 1508.8029
1.1 | 2#门诊楼 拆除工程 | m2 | 2946 | 71.7489 |  |  |  | 72
1.2 | 2#门诊楼 节能工程 | m2 | 2946 | 75.1869 |  |  |  | 75
1.3 | 2#门诊楼 外墙装饰工程 | m2 | 2946 | 471.3793 |  |  |  | 471
1.4 | 2#门诊楼 室内装饰工程 | m2 | 2946 | 356.2307 |  |  |  | 356
1.5 | 2#门诊楼 电气照明 | m2 | 2946 |  | 74.4943 |  |  | 74.4943
1.6 | 2#门诊楼 电梯工程系统 | m2 | 2946 |  | 56.7333 |  |  | 56.7333
1.7 | 2#门诊楼 动力配电 | m2 | 2946 |  | 46.0255 |  |  | 46.0255
1.8 | 2#门诊楼 给排水系统 | m2 | 2946 |  | 23.7671 |  |  | 23.7671
1.9 | 2#门诊楼 空调专业工程 | m2 | 2946 |  | 94.076 |  |  | 94.076
1.10 | 2#门诊楼 消防工程 | m2 | 2946 |  | 109.886 |  |  | 109.886
1.11 | 2#门诊楼 智能化工程系统 | m2 | 2946 |  | 129.8207 |  |  | 129.8207
2 | 8#楼住院部 | m2 | 9493 |  |  |  |  | 5690.7241
2.1 | 8#住院部 拆除工程 | m2 | 9493 | 256.8987 |  |  |  | 256.8987
2.2 | 8#住院部 结构改造工程 | m2 | 9493 | 68.7344 |  |  |  | 68.7344
2.3 | 8#住院部 室内建筑工程 | m2 | 9493 | 94.1615 |  |  |  | 94.1615
2.4 | 8#住院部 节能工程 | m2 | 9493 | 80.6714 |  |  |  | 80.6714
2.5 | 8#住院部 外墙装饰工程 | m2 | 9493 | 515.8445 |  |  |  | 515.8445
2.6 | 8#住院部 室内装饰工程 | m2 | 9493 | 1564.1487 |  |  |  | 1564.1487
2.7 | 8#住院部 电气照明工程 | m2 | 9493 |  | 253.4092 |  |  | 253.4092
2.8 | 8#住院部 电梯工程系统 | m2 | 9493 |  | 84.6241 |  |  | 84.6241
2.9 | 8#住院部 动力配电工程 | m2 | 9493 |  | 245.4567 |  |  | 245.4567
2.10 | 8#住院部 给排水系统 | m2 | 9493 |  | 79.8487 |  |  | 79.8487
2.11 | 8#住院部 空调专业工程 | m2 | 9493 |  | 943.9263 |  |  | 943.9263
2.12 | 8#住院部 气体灭火系统 | m2 | 9493 |  | 4.552 |  |  | 4.552
2.13 | 8#住院部 消防工程 | m2 | 9493 |  | 492.8436 |  |  | 492.8436
2.14 | 8#住院部 医用气系统 | m2 | 9493 |  | 208.0165 |  |  | 208.0165
2.15 | 8#住院部 智能化工程系统 | m2 | 9493 |  | 679.6678 |  |  | 679.6678
2.16 | 医气站房系统 | m2 | 9493 |  | 117.92 |  |  | 117.92
3 | 室外总图及其它工程 | [6 empty] | 476.0957
3.1 | 室外总图及其它工程 |  |  | 300 |  |  |  | 300
3.2 | 配电室 |  |  | 176.0957 |  |  |  | 176.0957
4 | 改造工程特殊措施费 |  |  | 151 |  |  |  | 151
二 | 工程建设其他费用 | [6 empty] | 1084.608
（一） | 技术咨询费 | [5 empty] | 568.2232 | 568.2232
1 | 项目论证费用(前期咨询费) | [5 empty] | 24.9 | 24.9
2 | 工程勘查费 | [5 empty] | 39 | 39
3 | 工程设计费 | [5 empty] | 156 | 156
4 | 施工图审查费 | [5 empty] | 6.88 | 6.88
5 | 环境影响评价费 | [5 empty] | 13 | 13
6 | 招标代理费 | [5 empty] | 26.2032 | 26.2032
7 | 工程建设监理费 | [5 empty] | 161 | 161
8 | 工程造价咨询服务费（含预算清单编制及审核、全过程跟踪、结算审核） | [5 empty] | 135.2 | 135.2
9 | 地质灾害危险性评估费 | [5 empty] | 3.4 | 3.4
10 | 勘察外业见证费 | [5 empty] | 0.3 | 0.3
11 | 勘察成果审查费 | [5 empty] | 2.34 | 2.34
（二） | 工程相关费用 | [5 empty] | 4.4 | 4.4
1 | 防雷工程设计审核费 | [5 empty] | 1 | 1
2 | 水土保持方案编制 | [5 empty] | 3.4 | 3.4
（三） | 工程建设管理费用 | [5 empty] | 146.7399 | 146.7399
1 | 建设项目管理代理费 | [5 empty] | 133 | 133
2 | 建设工程交易服务费 | [5 empty] | 11.7399 | 11.7399
3 | 特种设备检测检验费 | [5 empty] | 2 | 2
（四） | 其他费用 | [5 empty] | 329.6204 | 329.6204
1 | 工程保险费 | [5 empty] | 27.3932 | 27.3932
2 | 白蚁防治费 | [5 empty] | 2.2272 | 2.2272
3 | 场地准备费 | [5 empty] | 300 | 300
（五） | 漏项费用 | [5 empty] | 35.6244 | 35.6244
1 | 第三方质量检测及试验费 | [5 empty] | 11.5 | 11.5
2 | 财务决算审查 | [5 empty] | 9 | 9
3 | 老旧建筑结构安全性及抗震等级鉴定费 | [5 empty] | 15.1244 | 15.1244
三 | 预备费 | [6 empty] | 445.5615 | 未经批准，不得动用
1 | 基本预备费 | [6 empty] | 445.5615
四 | 建设项目总投资 | [6 empty] | 9358