## 总概表
附件
重庆市急救中心及重庆市第四人民医院外科楼 改扩建工程总投资概算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 工程量 |  | 概算造价 |  |  | 概算合计 | 备注
|  | 单位 | 数量 | 建筑 工程 | 设备及安装工程 | 其他
一 | 直接工程费用 | m2 | 15045 | 3937.88 | 1337.01 |  | 5274.89
（一） | 改扩建项目 | m2 | 15045 | 3161.9 | 1337.01 |  | 4498.91
1 | 土建 | m2 | 15045 | 1278 |  |  | 1278
（1） | 拆除及周转房工程 | m2 | 15045 | 734 |  |  | 734
（2） | 新砌墙体、钢结构、砼板修复等 | m2 | 15045 | 544 |  |  | 544
2 | 室内装修 | m2 | 15045 | 1883.9 |  |  | 1883.9
（1） | 二次装修 | m2 | 15045 | 1883.9 |  |  | 1883.9
3 | 安装工程 | m2 | 15045 |  | 1337.01 |  | 1337.01
（1） | 电气及照明系统 | m2 | 15045 |  | 282.27 |  | 282.27
（2） | 消防系统 | m2 | 15045 |  | 114.03 |  | 114.03
（3） | 弱电系统 | m2 | 15045 |  | 102.54 |  | 102.54
（4） | 智能化系统 | m2 | 15045 |  | 153.45 |  | 153.45
（5） | 给排水系统 | m2 | 15045 |  | 154.16 |  | 154.16
（6） | 通风、防排烟 | m2 | 15045 |  | 430.56 |  | 430.56
（7） | 电梯 | 台 | 4 |  | 100 |  | 100
（二） | 室外工程 |  |  | 391.98 |  |  | 391.98
1 | 场区土石方费用 |  |  | 25.24 |  |  | 25.24
2 | 幕墙 |  |  | 220 |  |  | 220
3 | 室外专用场地及道路 |  |  | 42 |  |  | 42
4 | 室外绿化及景观 |  |  | 54.74 |  |  | 54.74
5 | 污水处理站改造 |  |  | 50 |  |  | 50
（三） | 设备及工器具 |  |  |  | 384 |  | 384
1 | 变电设备 |  |  |  | 192 |  | 192
2 | 120急救指挥中心 |  |  |  | 192 |  | 192
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  |  | 466 | 466
（一） | 技术咨询费用 |  |  |  |  | 329 | 329
1 | 编制可行性研究报告 |  |  |  |  | 4.5 | 4.5
2 | 评估可行性研究报告 |  |  |  |  | 7 | 7
3 | 工程设计费 |  |  |  |  | 127.8 | 127.8
4 | 工程监理费 |  |  |  |  | 101.7 | 101.7
5 | 工程勘察费 |  |  |  |  | 2.14 | 2.14
6 | 施工图审查费 |  |  |  |  | 1.53 | 1.53
7 | 工程量清单及组价编制费 |  |  |  |  | 17.32 | 17.32
8 | 工程量清单及组价审核费 |  |  |  |  | 17.32 | 17.32
9 | 工程量清单施工阶段全过程造价控制费 |  |  |  |  | 43 | 43
10 | 招标交易服务费 |  |  |  |  | 7 | 7
（二） | 工程相关费用 |  |  |  |  | 41 | 41
1 | 城市建设配套费 |  |  |  |  | 41 | 41
（三） | 工程建设管理费 |  |  |  |  | 85 | 85
1 | 建设工程项目代理费 |  |  |  |  | 84.7 | 84.7
（四） | 其他费用 |  |  |  |  | 11 | 11
1 | 白蚁防治费 |  |  |  |  | 1.03 | 1.03
2 | 房地产权属登记费(初始登记费) |  |  |  |  | 2 | 2
3 | 原建筑安全检测及评估费 |  |  |  |  | 7.55 | 7.55
三 | 预备费 |  |  |  |  | 268 | 268 | 未经批准，不得动用
四 | 建设项目概算总投资 | [5 empty] | 6008.89