## 总概表
附件
重庆市疾病预防控制中心迁建工程总投资概算表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 工程量 |  | 概算造价 |  |  |  | 概算合计 | 备注
|  | 单位 | 数量 | 建筑 工程 | 设备 购置 | 安装 费用 | 其他
一 | 工程费用 | ㎡ | 63325.875 | 25461.212 | 5982.9556 | 1156.752 | 5839.2162 | 38440.1276
(一） | 1号楼（行政楼） | ㎡ | 8338.43 | 2198.48 | 1235.8 | 231.992 |  | 3666.27
1 | 土建工程 | ㎡ | 8338.43 | 1281.51 |  |  |  | 1281.51
2 | 外立面工程 | ㎡ | 8338.43 | 458.36 |  |  |  | 458.36
3 | 室内装饰工程 | ㎡ | 8338.43 | 458.61 |  |  |  | 458.61
4 | 安装工程 | ㎡ | 8338.43 |  | 1235.8 | 231.992 |  | 1467.79
4.1 | 室内给排水 | ㎡ | 8338.43 |  | 37.42 | 9.36 |  | 46.78
4.2 | 强电系统(含应急照明) | ㎡ | 8338.43 |  | 201.65 | 50.412 |  | 252.06
4.3 | 消防系统 | ㎡ | 8338.43 |  | 304.27 | 76.07 |  | 380.34
4.3.1 | 消防水 | ㎡ | 8338.43 |  | 112.54 | 28.14 |  | 140.68
4.3.2 | 火灾报警 | ㎡ | 8338.43 |  | 49.65 | 12.41 |  | 62.06
4.3.3 | 通风及防排烟 | ㎡ | 8338.43 |  | 142.08 | 35.52 |  | 177.6
4.4 | 空调系统 | ㎡ | 8338.43 |  | 384.6 | 96.15 |  | 480.75
4.5 | 电梯 | 台 | 5 |  | 108.5 |  |  | 108.5
4.6 | 智能化系统的综合布线 | ㎡ | 8338.43 |  | 82.67 |  |  | 82.67
4.7 | 抗振支吊架 | ㎡ | 8338.43 |  | 41.69 |  |  | 41.69
4.8 | 充电桩 | 套 | 15 |  | 75 |  |  | 75
(二） | 3号楼（微生物实验室） | ㎡ | 9990.44 | 2252.47 | 807.41 | 169.33 |  | 3229.21
1 | 土建工程 | ㎡ | 9990.44 | 1629.26 |  |  |  | 1629.26
2 | 外立面工程 | ㎡ | 9990.44 | 459.87 |  |  |  | 459.87
3 | 室内装饰工程 | ㎡ | 3266.8 | 163.34 |  |  |  | 163.34
4 | 安装工程 | ㎡ | 3266.8 |  | 807.41 | 169.33 |  | 976.74
4.1 | 室内给排水 | ㎡ | 3266.8 |  | 18.98 | 4.74 |  | 23.72
4.2 | 强电系统(含应急照明) | ㎡ | 3266.8 |  | 211.09 | 52.77 |  | 263.86
4.3 | 消防系统 | ㎡ | 9990.44 |  | 357.93 | 89.47 |  | 447.4
4.3.1 | 消防水 | ㎡ | 9990.44 |  | 229.62 | 57.4 |  | 287.02
4.3.2 | 火灾报警 | ㎡ | 9990.44 |  | 83.66 | 20.91 |  | 104.57
4.3.3 | 通风及防排烟 | ㎡ | 9990.44 |  | 44.65 | 11.16 |  | 55.81
4.4 | 空调系统 | ㎡ | 3266.8 |  | 89.41 | 22.35 |  | 111.76
4.5 | 电梯 | 台 | 4 |  | 86.8 |  |  | 86.8
4.6 | 智能化系统的综合布线 | ㎡ | 3266.8 |  | 26.87 |  |  | 26.87
4.7 | 抗振支吊架 | ㎡ | 3266.8 |  | 16.33 |  |  | 16.33
(三） | 4号楼（理化实验室） | ㎡ | 6928.43 | 1562.05 | 686.7 | 142.06 |  | 2390.81
1 | 土建工程 | ㎡ | 6928.43 | 1119.33 |  |  |  | 1119.33
2 | 外立面工程 | ㎡ | 6928.43 | 316.3 |  |  |  | 316.3
3 | 室内装饰工程 | ㎡ | 2528.39 | 126.42 |  |  |  | 126.42
4 | 安装工程 | ㎡ | 2528.39 |  | 686.7 | 142.06 |  | 828.76
4.1 | 室内给排水 | ㎡ | 2528.39 |  | 32.42 | 8.11 |  | 40.53
4.2 | 强电系统(含应急照明) | ㎡ | 2528.39 |  | 211.62 | 52.91 |  | 264.53
4.3 | 消防系统 | ㎡ | 6928.43 |  | 271.63 | 67.9 |  | 339.53
4.3.1 | 消防水 | ㎡ | 6928.43 |  | 187.06 | 46.76 |  | 233.82
4.3.2 | 火灾报警 | ㎡ | 6928.43 |  | 51.97 | 12.99 |  | 64.96
4.3.3 | 通风及防排烟 | ㎡ | 6928.43 |  | 32.6 | 8.15 |  | 40.75
4.4 | 空调系统 | ㎡ | 2528.39 |  | 52.57 | 13.14 |  | 65.71
4.5 | 电梯 | 台 | 4 |  | 86.8 |  |  | 86.8
4.6 | 智能化系统的综合布线 | ㎡ | 2528.39 |  | 19.02 |  |  | 19.02
4.7 | 抗振支吊架 | ㎡ | 2528.39 |  | 12.64 |  |  | 12.64
(四） | 5号楼（体检楼） | ㎡ | 4423.23 | 1138.68 | 600.02 | 109.78 |  | 1848.48
1 | 土建工程 | ㎡ | 4423.23 | 810.1 |  |  |  | 810.1
2 | 外立面工程 | ㎡ | 4423.23 | 179.06 |  |  |  | 179.06
3 | 室内装饰工程 | ㎡ | 2990.36 | 149.52 |  |  |  | 149.52
4 | 安装工程 | ㎡ | 2990.36 |  | 600.02 | 109.78 |  | 709.8
4.1 | 室内给排水 | ㎡ | 2990.36 |  | 25.46 | 6.37 |  | 31.83
4.2 | 强电系统(含应急照明) | ㎡ | 2990.36 |  | 142.72 | 35.68 |  | 178.4
4.3 | 消防系统 | ㎡ | 4423.23 |  | 152.91 | 38.22 |  | 191.13
4.3.1 | 消防水 | ㎡ | 4423.23 |  | 94.06 | 23.51 |  | 117.57
4.3.2 | 火灾报警 | ㎡ | 4423.23 |  | 25.86 | 6.46 |  | 32.32
4.3.3 | 通风及防排烟 | ㎡ | 4423.23 |  | 32.99 | 8.25 |  | 41.24
4.4 | 空调系统 | ㎡ | 2990.36 |  | 118.02 | 29.51 |  | 147.53
4.5 | 电梯 | 台 | 1 |  | 21.7 |  |  | 21.7
4.6 | 智能化系统的综合布线 | ㎡ | 2990.36 |  | 24.26 |  |  | 24.26
4.7 | 抗振支吊架 | ㎡ | 2990.36 |  | 14.95 |  |  | 14.95
4.8 | 对外服务呼叫系统 | 套 | 1 |  | 100 |  |  | 100
(五） | 6号楼（动物实验楼） | ㎡ | 1660.845 | 465.1 | 189.3 | 40.11 |  | 694.51
1 | 土建工程 | ㎡ | 1660.845 | 362.66 |  |  |  | 362.66
2 | 外立面工程 | ㎡ | 1660.845 | 74.52 |  |  |  | 74.52
3 | 室内装饰工程 | ㎡ | 558.445 | 27.92 |  |  |  | 27.92
4 | 安装工程 | ㎡ | 558.445 |  | 189.3 | 40.11 |  | 229.41
4.1 | 室内给排水 | ㎡ | 558.445 |  | 7.58 | 1.9 |  | 9.48
4.2 | 强电系统(含应急照明) | ㎡ | 558.445 |  | 111.32 | 27.83 |  | 139.15
4.3 | 消防系统 | ㎡ | 1660.845 |  | 31 | 7.74 |  | 38.74
4.3.1 | 消防水 | ㎡ | 1660.845 |  | 6.62 | 1.65 |  | 8.27
4.3.2 | 火灾报警 | ㎡ | 1660.845 |  | 13.3 | 3.32 |  | 16.62
4.3.3 | 通风及防排烟 | ㎡ | 1660.845 |  | 11.08 | 2.77 |  | 13.85
4.4 | 空调系统 | ㎡ | 558.445 |  | 10.57 | 2.64 |  | 13.21
4.5 | 电梯 | 台 | 1 |  | 21.7 |  |  | 21.7
4.6 | 智能化系统的综合布线 | ㎡ | 558.445 |  | 4.34 |  |  | 4.34
4.7 | 抗振支吊架 | ㎡ | 558.445 |  | 2.79 |  |  | 2.79
(六） | 2、7、8号楼（专业库房等） | ㎡ | 31957.5 | 7771.102 | 2463.7256 | 463.48 |  | 10698.3076
1 | 土建工程 | ㎡ | 31957.5 | 6001.37 |  |  |  | 6001.37
2 | 外立面工程 | ㎡ | 31957.5 | 377.27 |  |  |  | 377.27
3 | 室内装饰工程 | ㎡ | 31865.12 | 1392.462 |  |  |  | 1392.462
3.1 | 2号楼（会议中心） | ㎡ | 4311.36 | 388.02 |  |  |  | 388.02
3.2 | 7号楼（专业库房） | ㎡ | 5561.64 | 194.66 |  |  |  | 194.66
3.3 | 8号楼（地下车库、设备用房） | ㎡ | 19321.49 | 676.25 |  |  |  | 676.25
3.4 | 保藏中心、冻库等 | ㎡ | 2670.64 | 133.532 |  |  |  | 133.532
4 | 安装工程 | ㎡ | 31865.12 |  | 2463.7256 | 463.48 |  | 2927.2056
4.1 | 室内给排水 | ㎡ | 31865.12 |  | 65.46 | 16.37 |  | 81.83
4.2 | 强电系统(含应急照明) | ㎡ | 31865.12 |  | 666.57 | 166.64 |  | 833.21
4.3 | 消防系统 | ㎡ | 31957.5 |  | 747.82 | 186.96 |  | 934.78
4.3.1 | 消防水 | ㎡ | 31957.5 |  | 405.82 | 101.46 |  | 507.28
4.3.2 | 火灾报警 | ㎡ | 31957.5 |  | 154.82 | 38.71 |  | 193.53
4.3.3 | 通风及防排烟 | ㎡ | 31957.5 |  | 187.18 | 46.79 |  | 233.97
4.4 | 空调系统 | ㎡ | 31865.12 |  | 374.05 | 93.51 |  | 467.56
4.6 | 智能化系统的综合布线 | ㎡ | 31865.12 |  | 255.5 |  |  | 255.5
4.7 | 抗振支吊架 | ㎡ | 31865.12 |  | 159.3256 |  |  | 159.3256
4.8 | 充电桩 | 套 | 39 |  | 195 |  |  | 195
(七） | 连廊（3、4号楼之间） | ㎡ |  | 84.31 |  |  |  | 84.31
(八） | 门卫 | ㎡ | 27 | 13.75 |  |  |  | 13.75
(九） | 大门 |  |  | 50 |  |  |  | 50
(十） | 实验室室内装饰工程 | ㎡ | 13720.39 |  |  |  | 5839.2162 | 5839.21
1 | 理化实验室楼 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 1367.3043 | 1367.3
1.1 | 装饰工程 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 658.413 | 658.41
1.2 | 给排水工程 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 59.2572 | 59.26
1.3 | 强弱电工程 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 109.7355 | 109.74
1.4 | 智能化工程 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 87.7884 | 87.79
1.5 | 空调工程 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 307.2594 | 307.26
1.6 | 气体工程 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 32.9207 | 32.92
1.7 | 废气处理系统 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 76.8149 | 76.81
1.8 | UPS系统 | ㎡ | 4389.42 |  |  |  | 35.1154 | 35.12
2 | 微生物实验室楼 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 2123.44 | 2123.44
2.1 | 装饰工程 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 1134.11 | 1134.11
2.2 | 给排水工程 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 60.325 | 60.33
2.3 | 强弱电工程 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 132.715 | 132.72
2.4 | 智能化工程 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 144.78 | 144.78
2.5 | 恒温恒湿空调工程 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 603.25 | 603.25
2.6 | 废气处理系统 | ㎡ | 4826 |  |  |  | 48.26 | 48.26
3 | 毒理与消媒实验室楼 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 546.4803 | 546.48
3.1 | 装饰工程 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 318.4786 | 318.48
3.2 | 给排水工程 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 18.0954 | 18.1
3.3 | 强弱电工程 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 36.1908 | 36.19
3.4 | 智能化工程 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 43.4289 | 43.43
3.5 | 空调工程 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 115.8104 | 115.81
3.6 | 废气处理系统 | ㎡ | 1447.63 |  |  |  | 14.4763 | 14.48
4 | P3实验楼 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 730.898 | 730.9
4.1 | 装饰工程 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 156.621 | 156.62
4.2 | 给排水工程 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 67.8691 | 67.87
4.3 | 弱电工程 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 62.6484 | 62.65
4.4 | 智能化工程 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 52.207 | 52.21
4.5 | 强电工程 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 46.9863 | 46.99
4.6 | 空调通风气体工程 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 240.1522 | 240.15
4.7 | UPS系统/发电机/设备 | ㎡ | 522.07 |  |  |  | 104.414 | 104.41
5 | 职业卫生楼（体检中心） | ㎡ | 1432.87 |  |  |  | 530.4812 | 530.48
5.1 | 装饰工程 | ㎡ | 1163.67 |  |  |  | 180.3689 | 180.37
5.2 | 给排水工程 | ㎡ | 1163.67 |  |  |  | 14.5459 | 14.55
5.3 | 弱电工程 | ㎡ | 1163.67 |  |  |  | 29.0918 | 29.09
5.4 | 智能化工程 | ㎡ | 1163.67 |  |  |  | 23.2734 | 23.27
5.5 | 空调工程 | ㎡ | 1163.67 |  |  |  | 75.6385 | 75.64
5.6 | 空调通风气体工程 | ㎡ | 1163.67 |  |  |  | 32.5828 | 32.58
5.7 | 放射源工程 | ㎡ | 269.2 |  |  |  | 174.98 | 174.98
6 | 动物实验室及实验室辅助房间 | ㎡ | 1102.4 |  |  |  | 540.6123 | 540.61
6.1 | 污水处理站 | ㎡ | 21.07 |  |  |  | 2.11 | 2.11
6.2 | 动物实验室 | ㎡ | 1081.33 |  |  |  | 538.5023 | 538.5
(十一) | 室外总图及公用工程 |  |  | 9925.27 |  |  |  | 9925.27
1 | 变配电 | ㎡ | 63325.875 | 2037.01 |  |  |  | 2037.01
1.1 | 变配电工程（含高低压柜） | ㎡ | 63325.875 | 1237.01 |  |  |  | 1237.01
1.2 | 供电外网 | km | 8 | 800 |  |  |  | 800
2 | 室外综合管网 |  |  | 345.49 |  |  |  | 345.49
3 | 生活污水生化池45.3m3/日 | m3 | 45.3 | 30.15 |  |  |  | 30.15
4 | 雨水回用水系统 |  |  | 65 |  |  |  | 65
5 | 天燃气 |  |  | 50 |  |  |  | 50
6 | 室外道路及铺地 | ㎡ | 20187.6 | 605.63 |  |  |  | 605.63
7 | 景观绿化 | ㎡ | 15206.61 | 304.13 |  |  |  | 304.13
8 | 围墙工程 | m | 800 | 97.2 |  |  |  | 97.2
9 | 主入口桥梁工程及高架桥工程 | ㎡ | 2098.45 | 1217.1 |  |  |  | 1217.1
10 | 南侧道路工程 | ㎡ | 772.58 | 77.26 |  |  |  | 77.26
11 | 边坡支护工程 |  |  | 1390.91 |  |  |  | 1390.91
12 | 土石方工程 | m3 | 452811.84 | 3705.39 |  |  |  | 3705.39
二 | 其他费用 | [5 empty] | 12588.16 | 12588.16
（一） | 建设用地费用 | [5 empty] | 7316 | 7316
1 | 土地购置费 | [5 empty] | 7316 | 7316
（二） | 技术咨询费用 | [5 empty] | 2183.94 | 2183.94
1 | 可行性研究报告 | [5 empty] | 30 | 30
2 | 工程勘察设计费用 | [5 empty] | 676.81 | 676.81
2.1 | 工程设计费 | [5 empty] | 580.68 | 580.68
2.2 | 高架桥设计费 | [5 empty] | 45.8558 | 45.8558
2.3 | 工程勘察服务费 | [5 empty] | 47.42 | 47.42
2.4 | 勘察成果审查费 | [5 empty] | 2.85 | 2.85
3 | 施工图审查费 | [5 empty] | 8.23 | 8.23
4 | 工程建设监理费 | [5 empty] | 478.55 | 478.55
5 | 工程造价咨询服务费 | [5 empty] | 454.9 | 454.9
5.1 | 概算审核费 | [5 empty] | 22 | 22
5.2 | 工程量清单编制及审核费 | [5 empty] | 170.26 | 170.26
5.3 | 全过程造价控制 | [5 empty] | 262.64 | 262.64
6 | 招标代理费 | [5 empty] | 53.25 | 53.25
7 | 财务决算审计费用 | [5 empty] | 26.52 | 26.52
8 | 工程质量检测费 | [5 empty] | 19 | 19
9 | 环评、辐射 | [5 empty] | 17.75 | 17.75
10 | 水土保持 | [5 empty] | 5.5 | 5.5
11 | 涉洪论证 | [5 empty] | 6 | 6
12 | 防雷设计审查 | [5 empty] | 12.67 | 12.67
13 | 地质灾害评估 | [5 empty] | 5.2 | 5.2
14 | 社会稳定风险评估 | [5 empty] | 5.5 | 5.5
15 | 高可靠性供电费用 | [5 empty] | 384.06 | 384.06
(三） | 工程相关费用 | [5 empty] | 2121.42 | 2121.42
1 | 城市建设配套费 | [5 empty] | 1836.4504 | 1836.45
2 | 人防工程易地建设费 | [5 empty] | 284.9664 | 284.97
(四) | 工程建设管理费 | [5 empty] | 774.6 | 774.6
1 | 建设单位代理费 | [5 empty] | 755 | 755
2 | 招标投标交易服务费 | [5 empty] | 19.6045 | 19.6
(五) | 其他费用 | [5 empty] | 192.2 | 192.2
1 | 工程保险费 | [5 empty] | 115.3204 | 115.32
2 | 场地准备及临时设施费 | [5 empty] | 76.8803 | 76.88
三 | 预备费 | [5 empty] | 1749 | 1749 | 未经批准，不得动用
| 总投资 | [6 empty] | 52777.2876