附件1

| 选项范围的具体内容和要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选项范围 |  | 具体内容 | 特别要求 |
| 节能重点工程 | 燃煤锅炉节能环保改造 | 老旧锅炉更新改造；集中供热改造，包括以大锅炉替代小锅炉、以高效节能锅炉替代低效锅炉等；燃煤锅炉改为全烧秸秆等生物质能源项目、窑炉综合节能改造等。 | 以新建或改造供热管网为主要建设内容的项目不在节能项目中支持。 |
|  | 电机系统节能 | 采用高效节能电机、风机、水泵、变压器等更新淘汰低效落后耗电设备；对电机系统实施变频调速、永磁调速、无功补偿等节能改造；改造拖动装置，优化电机系统的运行和控制；输电、配电设备和系统节能改造等。 |  |
|  | 能量系统优化 | 高耗能行业企业的生产工艺系统优化、能源梯级利用及高效换热、优化蒸汽、热水等载能介质的管网配置、能源系统整合改造等；发电机组通流改造等；新型阴极结构铝电解槽改造等；采用高效节能水动风机（水轮机）冷却塔技术、循环水系统优化技术等对冷却塔循环水系统进行节能改造等；太阳能工业热利用改造；冰蓄冷技术的推广应用等；港口码头轮胎式集装箱起重机油改电、靠港船舶使用岸电改造及其它节代油项目。 |  |
|  | 余热余压利用 | 钢铁行业干法熄焦、炉顶压差发电、烧结机余热发电、燃气-蒸汽联合循环发电改造等；有色行业烟气废热发电、窑炉烟气辐射预热器和废气热交换器改造等；建材行业余热发电、富氧（全氧）燃烧改造等；化工行业余热（尾气）利用、密闭式电石炉、余热发电改造等；纺织、轻工及其他行业供热管道冷凝水回收、供热锅炉压差发电改造等；油田伴生气回收利用等；企业生产有机废弃物沼气利用等。 | 煤矿瓦斯抽采利用类项目因有其它扶持政策，硫磺制酸余热回收类项目、干法水泥生产线纯低温余热发电项目属于同步配套建设，不在节能项目中支持。 |
|  | 重大、关键节能技术与产品规模化生产和应用示范 | 节能潜力大、市场应用广的高效节能锅炉窑炉、电机、变压器、换热器、变频调速、软启动装置、无功补偿装置、余热余压利用设备等节能技术、产品、装备、核心材料、零部件产业化生产项目。 | 拥有自主知识产权及核心技术。原则上每个地区申报不超过2个。风电、太阳能利用等产品、装备项目不在节能项目中支持。 |
| 循环经济示范 |  | “城市矿产”开发、再制造（限再制造试点和再制造产业示范基地）、建筑废弃物资源化等资源循环利用产业化重大示范项目。大足区创建国家循环经济示范城市中，对创建工作较大推动作用的重点支撑类项目； | 全市限报5个资源循环利用产业化重大示范项目，大足区可另报3个项目。 |
| 资源综合利用“双百工程” |  | 长寿区国家产业废弃物综合利用示范基地建设的示范项目，项目利废品种要与批复时明确的主要利用资源一致，有利于推动完成建设目标。 | 每个示范基地限报3个项目。 |
| 清洁生产示范项目 |  | 除农业以外的清洁生产示范项目。清洁生产示范项目就在行业内具有示范和推广价值，应规范开展清洁生产审核，根据审核意见实施改造。 | 全市限报2个。附具省级清洁生产主管部门对清洁生产审核报告的意见。单个项目总投资原则上在3000万元以上。 |
| 战略性新兴产业专项中节能环保技术装备产业化示范 |  | 能够解决关键共性问题，具有自主知识产权，有相关成果鉴定，具有良好推广价值的节能环保技术装备（产品）产业化示范项目。 | 全市限报1个。 |