附表2.1

太阳能发电工程项目核准信息表

| 项目 |  |  | 单位 | 取值 类型 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目核准信息 | 项目名称 |  |  | 文字 |  | 以核准的申请报告项目名称为准 |
|  | 项目批复文件 |  |  | 文字 |  | 填核准/批复文号，如：发改能源[2008]899号 |
|  | 项目批复时间 |  |  | 文字 |  | 核准/批复时间，精确到日 |
|  | 项目开发权获取方式 |  |  | 文字 |  | 填授权或招标之一 |
| 接入电力系统信息 | 接入系统批复文件 |  |  |  |  | 填批复文号 |
|  | 接入系统批复时间 |  |  |  |  | 批复时间，精确到日 |
|  | 接入电网点 |  |  |  |  | 精确到变电站名称 |
|  | 接入电网电压等级 |  | kV | 整数 |  |  |
|  | 接入电网线路长度 |  | km | 小数 |  | 保留1位小数 |
| 项目公司与设计单位信息 | 项目公司名称 |  |  | 文字 |  | 以工商局注册证书名称为准 |
|  | 项目公司性质 |  |  | 文字 |  | 按企业性质，分为国有独资、国有控股、中外合资、中外合作、外商独资、民营等，如：国有控股企业 |
|  | 项目公司联系人 |  |  | 文字 |  |  |
|  | 联系电话 |  |  | 文字 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 文字 |  |  |
|  | 电子邮件 |  |  | 文字 |  |  |
|  | 可研设计单位名称 |  |  | 文字 |  | 以工商局注册证书名称为准 |
| 电站位置、范围及海拔高度信息 | 省份(区/市) |  |  | 文字 |  | 按照国标填写全称 |
|  | 地级市（盟/州） |  |  | 文字 |  | 使用全称（相当于地级市的盟、州） |
|  | 县 |  |  | 文字 |  | 使用全称（相当于县的市/旗/区），对跨县的大型光伏电站，以光伏电站控制中心所在县为准 |
|  | 电站范围面积 |  | km2 | 小数 |  | 保留4位小数，以电站围墙或防护栏之内的区域面积为准。多个场区时，以各块场区面积之和计，但需注明。 |
|  | 经度 |  | 度、分 | 小数 |  | 以电站范围内几何中心为准，精确到分的小数点后2位 |
|  | 纬度 |  | 度、分 | 小数 |  | 以电站范围内几何中心为准，精确到分的小数点后2位 |
|  | 海拔高度 |  | m | 整数 |  | 以电站范围内几何中心为准，按照1956黄海高程系计列 |
| 规模信息 | 规划容量 |  | MW | 小数 |  | 保留两位小数，以审定的国家/省级规划报告为准 |
|  | 本期工程容量 |  | MW | 小数 |  | 保留两位小数，根据审定的可研报告为准 |
| 太阳电池组件 | 组件1 | 厂商名称 |  | 文字 |  | 以工商局注册证书名称为准 |
|  |  | 太阳电池类型 |  | 文字 |  | 填单晶硅、多晶硅、非晶硅薄膜电池等 |
|  |  | 组件效率 |  | 小数 |  |  |
|  |  | 标准测试条件下峰值功率 | Wp | 小数 |  |  |
|  |  | 组件安装数量 | 块 | 整数 |  |  |
|  | 组件2 | 厂商名称 |  | 文字 |  | 合并 |
|  |  | 太阳电池类型 |  | 文字 |  |  |
|  |  | 组件效率 |  | 小数 |  |  |
|  |  | 标准测试条件下峰值功率 | Wp | 小数 |  |  |
|  |  | 组件安装数量 | 块 | 整数 |  |  |
| 逆变器 | 型号1 | 厂商名称 |  | 文字 |  | 以工商局注册证书名称为准 |
|  |  | 交流输出额定功率 | kW | 整数 |  |  |
|  |  | 欧洲效率 | % | 小数 |  |  |
|  |  | 安装数量 | 台 | 整数 |  |  |
|  | 型号2 | 厂商名称 |  | 文字 |  | 同上 |
|  |  | 交流输出额定功率 | kW | 整数 |  |  |
|  |  | 欧洲效率 | % | 小数 |  |  |
|  |  | 安装数量 | 台 | 整数 |  |  |
| 资源情况 | 年太阳辐射总量 |  | MJ/(m2a( | 小数 |  | 保留两位小数 |
|  | 年平均日照时数 |  | 小时 | 小数 |  | 保留两位小数 |
|  | 预计年上网等效满负荷小时数 |  | 小时 | 小数 |  | 以审定的可研报告为准 |
| 财务信息 | 工程静态总投资 |  | 万元 | 小数 |  | 保留两位小数，根据审定的可研报告设计概算填写 |
|  | 工程动态总投资 |  | 万元 | 小数 |  | 保留两位小数，根据审定的可研报告设计概算填写 |
|  | 单位千瓦动态投资 |  | 元/kW |  |  | 保留两位小数，根据审定的可研报告设计概算填写 |
|  | 可研测算的上网电价 |  | 元/kW·h |  |  | 保留四位小数，根据审定的可研报告含增值税上网电价填写 |
|  | 核准批复的上网电价 |  | 元/kW.h |  |  | 保留四位小数，以项目核准/批复文件为准。核准/批复文件未明确电价的，暂时空缺，待明确后5日内补充提交信息管理中心 |
| 进度计划 | 预计开工时间 |  |  | 文字 |  | 按年月填写，精确到月 |
|  | 预计完工时间 |  |  | 文字 |  | 按年月填写，精确到月 |
| 附件 | 1 须提交项目核准(审批)文件，用电子邮箱发送扫描文件或特快专递复印件方式提供； |  |  |  |  |  |
|  | 2 须提交可研报告对应的完整年逐时太阳总辐射量资料，用电子文件形式提交。 |  |  |  |  |  |