重庆市国民经济和社会发展

第十一个五年规划水利发展重点专项规划

水是人类赖以生存的基本条件，是基础性的自然资源和战略性的经济资源，是生态环境的重要组成部分。水利是国民经济和社会发展的重要基础设施，是支撑经济社会可持续发展的重要保障。

《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划水利发展重点专项规划》是按照市委、市政府和水利部的统一部署，以《重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》为依据而编制的。本规划系统分析了水利发展现状和问题，研究了“十一五”时期水利建设的需要与可能，确定了水利发展与改革的目标、任务和措施，是重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划的重要组成部分，是指导我市“十一五”水利发展的纲领性文件。

第一章  重庆市水利发展现状及面临的形势

第一节  水资源概况

重庆市河流纵横，均属长江水系。流域面积大于100km2的河流207条，流域面积大于1000km2的河流40条，流域面积大于3000km2的干支流主要有长江、嘉陵江、渠江、涪江、乌江、芙蓉江、阿蓬江、綦江、酉水等18条。全市除任河注入汉江，酉水汇入北河注入沅江（入洞庭湖），濑溪河和大清河注入沱江外，其余均在市境内注入长江。长江自西南向东北横贯市境，北有嘉陵江，南有乌江汇入，形成不对称的、向心的网状水系。

重庆以山地丘陵为主的特殊地形和中亚热带湿润季风气候条件形成了我市水资源的特点：

一是重庆过境水资源量丰富，多年平均过境水总量为3837亿m3；全市多年平均降雨量1184mm，多年平均当地地表水资源量567.7亿m3，人均当地地表水资源量为1800m3。都市发达经济圈多年平均当地地表水资源量29.8亿m3，人均当地地表水资源量544m3；渝西经济走廊多年平均当地地表水资源量90.8亿m3，人均当地地表水资源量895m3；三峡库区生态经济区多年平均当地地表水资源量447.1亿m3，人均当地地表水资源量2817m3。

二是水资源时空分布极为不均。汛期占70%，非汛期占30%；东部水多，西部水少；丘陵、平坝人多水少幅员面积小，高山深丘人少水多幅员面积大；土壤含水层薄，保水能力差。

三是地形起伏大，河谷深切，水资源开发利用难度大，成本高。

2005年，全市利用当地地表水39.9亿m3，占全市当地水资源总量的7.8%，利用地下水1.6亿m3，占全市地下水资源总量的1.5%。因此，我市水资源的利用对水利工程的依赖性大，属工程型缺水地区，同时兼有水质型缺水和资源型缺水。

第二节  水利发展现状

直辖以来，特别是“十五”以来，重庆水利取得了较大发展。

一是水利基础设施得到很大改善。至2005年底，全市已建成各类水利工程17.01万处，其中：大型水库5座，中型水库49座，小（一）型水库431座，小（二）型水库2296座，引水渠1.27万处，山坪塘14.22万处，石河堰0.51万处。全市总蓄引提水能力达66.86亿m3（含水力发电22.01亿m3），有效灌溉面积927.16万亩；节水灌溉面积155.7万亩；已建成城镇供水工程977处，日供水能力120.8万m3；已解决了278.5万农村人口的饮水困难；实施管理的已建成污水处理工程3座，日处理能力9万m3。已建成水利系统中小水电站1049处，总装机128.69万kw。共实施治理小流域647条，治理水土流失面积18888.2km2。全市已建成各类堤防护岸工程1049km，其中县级以上城市达标堤防99km，完成了665座病险水库的除险加固，初步建成了防汛专用计算机网络系统、沿江城镇防洪预警预报系统（一期）和旱情信息采集系统，全市已建成37个抗旱服务队，初步构建了工程措施与非工程措施相结合的防洪抗旱减灾体系。

二是水利管理与改革取得明显突破。在管理上，进一步加强了取水许可制度，实行了水资源论证制度，提高了水资源费征收标准和征收率；制订并实施了排污口设置审查制度，水资源保护工作有了良好起步；建立了建设项目洪水影响评价制度、砂石资源开采许可制度，加强了涉河建设项目的审批；实行了建设项目水土保持方案审批制度，加强了水土保持“三同时”的监督检查，强化了水保规费的征收；建立了已成水利工程分级管理责任制，严格执行了水利工程建设“四制”，建立了市水利工程质量监督中心站及质量检测机构、20个区县（自治县、市）水利工程质量监督站。在体制改革上，成立了重庆市水利投资集团，搭建了水利投融资平台；推进了水务体制改革，26个区县（自治县、市）基本实现了水务一体化管理，其中11个区县（自治县、市）成立了水务局；推进了水利工程管理体制改革，14座重点中型水库纳入了市级管理；推进了小型水利设施产权制度改革。

三是水利规划和项目前期工作显著加强。水利规划工作逐步完善，先后编制完成了《重庆市防洪规划》、《重庆市西部供水规划》、《重庆市城区水资源规划》、《重庆市主城区防洪规划》、《重庆市水利八大保障体系规划》、《重庆市水功能区划》、《重庆市人畜饮水规划》、《重庆市病险水库除险加固规划》、《重庆市水土保持生态环境建设规划》等19个专业和综合规划，其中一些规划得以批复和实施；同时，加快推进了“泽渝”（一期）、防洪、大灌区等重点项目前期工作，为水利建设和发展奠定了坚实的基础，提供了实施依据。

四是依法治水、依法行政取得重大进展。出台了4部地方性水法规、近30个地方政府规章和规范性文件，成立了重庆市水政监察总队，健全了执法组织机构，实行了政务公开和行政许可制度，基本规范了水事秩序。

五是水利发展能力得以提高。建立健全全市河道管理、水资源管理、质量监督、技术审查、安全评价和水环境监测等机构。水利人才开发与培训不断加强，现有1所水利水电职业技术学院，2所水利水电中等专业学校。现有3家甲级水利设计单位，科技成果评审制度和技术审查制度不断完善，科技队伍不断发展壮大。全市水利信息平台市级网络中心基本建成。水文测报能力进一步加强，水情信息收、转报表处理基本实现自动化。

第三节  存在的主要问题

一、防洪抗旱能力弱，安全隐患较多

全市40个区县（自治县、市）中，有38座县级以上城市临河而建，其中有18座位于大江大河边，2/3的幅员面积和人口属山洪灾害重点防治区，现有防洪设施离经济社会发展对防洪减灾的要求差距仍然很大。多数县级以上城市和重要集镇未达到国家规定的防洪标准，沿江沿河区域经常发生洪灾；大多数集镇处在不设防状态。全市尚有病险水库837座，病险水库多，不但难以发挥防洪调度作用，而且对下游构成了极大的威胁。大江大河流域性大洪水、暴雨引发的局部区域性洪水和滑坡、泥石流等洪灾频繁发生。

受东亚季风环流控制和青藏高原的高原季风影响，以及山高坡陡的自然地理特点，全市属易旱地区，十年九旱。历史上有名的川东伏旱多发生在渝西和渝东两大干旱区，经常是多旱连发。据近6年统计，全市平均每年受旱面积达1673万亩，抗旱能力十分脆弱，旱灾损失严重。

二、水供需矛盾尖锐，饮水安全、粮食用水安全和经济用水安全问题突出

一是全市饮水安全形势严峻。根据水利部、卫生部《农村实施〈生活饮用水卫生标准〉准则》统计调查，全市尚有1341.03万农村人口（含一般乡镇的非农业人口）存在饮水安全问题，其中：水质不达标影响598.93万人，水量不达标影响249.83万人，用水方便程度不达标影响271.63万人，水源保证率不达标影响220.64万人。同时，随着城镇化率的提高，城市人口增加，而水资源开发利用和保护工作还相对滞后，部分城市无论水量和水质均不能满足城市居民生活需要，尤其是主城区饮水安全问题仍比较突出。以两江为水源的主城区取水口无法稳定达到水质标准，有毒有机物污染严重；而且，重庆主城区位于三峡水库尾部的回水变动区，三峡成库后，流速减慢，自净能力降低，防治污染压力进一步增大，从而加剧了对主城区饮水安全的威胁。

二是灌溉设施薄弱，粮食用水安全保障能力低。全市现有有效灌溉面积927万亩，占常用耕地面积的44%，近90%的有效灌溉面积为小型水利设施灌溉，供水保证率低；由于渠系等灌溉设施不配套、老化失修和水毁损失，旱涝保收面积少，全市人均旱涝保收面积仅0.2亩，与实现粮食安全的要求差距甚大。

三是城镇供水不能满足经济用水安全的要求。随着工业化进程的加快、经济的快速增长，经济对水的需求量越来越大，而现有的供水工程规模小、建设标准低、制水设施简陋，已不能满足经济发展的需要，尤其是水资源短缺的渝西地区。

三、水生态安全形势严峻

据2005年遥感调查结果，全市水土流失面积4万km2，占幅员面积的48.55%。平均土壤侵蚀模数3642吨/km2·年，全市土壤侵蚀总量达1.46亿吨/年。据测算，每年重庆境内进入江河的泥沙总量达到1.4亿吨左右，是全国水土流失严重的区域之一。重庆山地广布，滑坡、泥石流等山地灾害频繁发生，加之人口密度大，坡耕地多，治理难度大，投入不足，水土流失问题十分突出。

长江、嘉陵江、乌江城市江段水域水质日趋恶化，三峡库区部分库湾已开始出现富营养化现象。在人口较为稠密、经济比较发达地区的次级河流污染日益严重，据2004年市环保局对全市70条次级河流172个断面的水质监测分析表明，不能满足水域功能要求的监测断面占总监测断面的47.1%，近30%的断面属于Ⅴ类或劣Ⅴ类。水污染严重的河流和河段失去了应有的功能，加剧了水资源的供求矛盾。

四、水利管理与发展能力亟待加强

全市水务管理体制改革力度需进一步加强。全市尚有14个区县（自治县、市）未实行水务一体化管理，市级部门涉水管理职能需要进一步调整；尽管明确了水功能区划，但限制排污总量有关制度尚未落实；水利工程城镇供水水价偏低，尚未形成合理的水价形成机制；农业灌溉水费收取率低，需进一步加强；政府对水利的社会管理和公共服务需进一步加强，重建轻管现象普遍存在，社会服务职能还不到位；基层水管单位体制不顺，管理设施落后，队伍不稳，经费不足；水文站网尚需加强和优化调整，水利信息化建设与水利现代化还有一定差距。

公共财政对水利投入不足，社会投资办水利的机制尚未形成，投融资能力较弱。

第四节  “十五”计划执行情况

一、水利投资计划执行情况

“十五”计划总投资174.48亿元，其中：中央63.98亿元，地方68.49亿元，银行贷款43.01亿元。“十五”完成投资175.35亿元，完成计划的100.5%，其中：中央投资47.76亿元，完成计划的74.65%；地方投资61.41亿元，完成计划的89.66%；银行贷款66.18亿元，完成计划的153.87%。

二、重点工程建设进展及效益情况

（一）基本建成了涪陵城区、渝中区菜园坝大溪沟、沙坪坝城区步月桥、南岸区长滨路（一期）、江北区嘉陵江、江津城区几江（西段）、巫溪县城、万州龙宝河堤、酉阳县城、黔江县城、巴南鱼洞黄溪河堤、合川城区（一期）、秀山县平关桥、潼南县城（一期）、璧山县城防洪应急、荣昌县城防洪应急等16处防洪护岸工程。续建和新建了涪陵长江乌江汇合口、丰都新县城王家渡、丰都名山双桂山、潼南城区（二期）、万州城区、巴南鱼洞城区（一期）、垫江城区、南川城区（一期）、城口城区、秀山城区、彭水县城、南岸二期、南岸三期、重庆经开区、南岸苦溪河、万盛城区、北碚城区、江津几江东段、江津德感等19处防洪工程。完成投资40.02亿元，保护土地11.7万亩、人口90万人、工农业总产值366亿元。

（二）基本建成了“九五”17座中型水库，开工建设了开县鲤鱼塘水库和“泽渝”（一期）15座中型水库，完成投资19.59亿元，新增库容3.54亿m3，防洪库容0.67亿m3，装机10.03万kw，年发电量4.05亿kw.h，城镇年供水量1.98亿m3。

（三）整治小（一）型以上病险水库195座，完成投资6.38亿元，恢复防洪库容1.4亿m3，恢复兴利库容1.65亿m3，恢复和改善灌面17.89万亩。

（四）建设4个大型灌区，完成投资2.3亿元，新增有效灌面28.32万亩。

（五）实施节水灌溉项目25个，完成投资0.8亿元，新增节水灌溉面积36.5万亩。

（六）建设集中式人畜饮水工程1560处和分散式人饮工程700处，完成投资7.65亿元，解决224万人饮水困难。

（七）治理水土流失面积6125km2，完成投资5.59亿元。

（八）完成基础设施建设和科研教育建筑面积19420m2，完成投资1.19亿元。

三、“十五”水利计划总体评价

“十五”是我市水利事业发展最快的时期。我们紧紧抓住国债投入、重庆直辖、西部大开发三大历史机遇，加强了水利基础设施建设。

一是“十五”计划目标完成情况较好。“十五”规划有效灌溉面积达到1000万亩，实际达到977.07万亩（2004年报水利部后核减49.91万亩，现为927.16万亩）；规划解决农村165万人饮水困难，实际解决224万人。

二是重大项目完成情况较好。基本完成了“九五”期17座中型水库的续建，开工建设了开县鲤鱼塘大型水库、“泽渝”工程（一期）15座中型水库和万盛青山湖水库，开工建设了松溉和铜罐驿两大提水工程；建设城市防洪堤123.5km，达标堤防99km；整治病险水库603座，其中小（一）型以上水库195座；建设大灌区4处；新增有效灌溉面积58.25万亩；新增节水灌溉面积36.5万亩；完成水土流失综合治理面积6125km2。

三是投资计划完成较好。“十五”计划总投资174.48亿元，实际完成投资175.35亿元，完成计划的100.5%。

第五节  “十一五”水利投入的形势

1998年以后，水利出现了连续7年的投资高峰期，迎来了水利历史上最好的发展时期。但是，随着国家财政政策由积极转为稳健，国债规模逐渐减少，中央水利投资规模明显下降，2005年水利国债投资已经减少62亿元，“十一五”时期还将进一步减少。而且，中央水利投资的重点是南水北调、治淮等在建重大水利项目和社会主义新农村建设中饮水安全、大灌区等水利基础设施项目。虽然中央对西部大开发战略中西部地区水利发展将继续予以支持，但总体上讲，“十一五”期间，除农村饮水安全、大型灌区建设外，中央对重庆的其他水利投资将会大幅度减少。

市委、市政府高度重视水利工作，加大了水利投入力度，先后设立了水利建设基金、西部供水专项资金，加大了水利规费的征收力度，2004年出台了每年增加市级财政投入、土地储备、税费返还和库区淹没地“只征不转”等一系列水利建设的优惠政策。市水投集团融资平台的建立，拓展了全市水利投融资渠道，增加了水利建设资金来源，积极推进了西部供水和水保项目世行贷款工作，引进外资将大幅度增加。结合社会主义新农村建设，各级地方政府也将加大水利投入，引导群众积极参与新农村水利基础设施建设。因此，“十一五”期间，虽然中央水利投入减少，但地方水利投入、融资和利用外资将有大幅度增加，为保障重庆市经济社会的可持续发展，“十一五”水利投资规模还应有所增加。

第二章  经济社会发展对水利的需求

第一节  需水预测

一、需水预测

根据重庆市经济社会发展预测成果和各规划水平年的用水定额，重庆市2010年需水预测见表1：

表1                            2010年全社会需水预测表

| 指 标 名 称 |  |  |  |  |  |  | 2005年 |  |  |  | 2010年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 都市发达 经济圈 | 渝西经济 走廊 | 三峡库区 生态经济区 | 小计 | 都市发达 经济圈 | 渝西经济 走廊 | 三峡库区 生态经济区 | 小计 |
| 农村需水 | 农村 生活 |  | 人口（万人） |  |  |  | 100 | 609 | 1133 | 1842 | 74 | 513 | 1029 | 1616 |
|  |  |  | 定额（升/人.日） |  |  |  | 66 | 61 | 56 | 58 | 69 | 64 | 60 | 61 |
|  |  |  | 需水量（万m3） |  |  |  | 2414 | 13553 | 23152 | 39119 | 1860 | 11951 | 22395 | 36206 |
|  | 农村 生产 |  | 农业 |  | 增加值（亿元） |  | 47 | 146 | 157 | 350 | 50 | 167 | 186 | 403 |
|  |  |  |  |  | 灌溉 | 灌溉面积（万亩） | 99 | 400 | 428 | 927 | 104 | 432 | 464 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  | 综合定额（m3/亩） | 372 | 385 | 341 | 363 | 353 | 366 | 324 | 345 |
|  |  |  |  |  |  | 需水量（万m3） | 36828 | 154000 | 145948 | 336776 | 36712 | 158177 | 150336 | 345225 |
|  |  |  |  |  | 林牧渔业需水量（万m3） |  | 7315 | 24484 | 38604 | 70403 | 7455 | 26943 | 44957 | 79355 |
|  | 农村需水量小计（万m3） |  |  |  |  |  | 46557 | 192037 | 207704 | 446298 | 46027 | 197071 | 217688 | 460786 |
| 城镇需水 | 城镇生活 | 人口（万人） |  |  |  |  | 577 | 355 | 387 | 1319 | 656 | 456 | 502 | 1614 |
|  |  | 定额（升/人.日） |  |  |  |  | 124 | 103 | 117 | 116 | 134 | 115 | 128 | 127 |
|  |  | 需水量（万m3） |  |  |  |  | 26039 | 13283 | 16479 | 55800 | 32061 | 19113 | 23427 | 74601 |
|  | 城镇生产 | 第二产业 |  | 工业 | 增加值（不含火电）（亿元） |  | 495 | 246 | 271 | 1011 | 796 | 401 | 438 | 1635 |
|  |  |  |  |  | 综合定额（m3/万元） |  | 169 | 187 | 221 | 187 | 145 | 154 | 193 | 160 |
|  |  |  |  |  | 需水量（万m3）（不含火电） |  | 83460 | 45887 | 59877 | 189224 | 115339 | 61953 | 84356 | 261648 |
|  |  |  |  | 建筑业 | 增加值（亿元） |  | 80 | 63 | 77 | 220 | 120 | 89 | 128 | 337 |
|  |  |  |  |  | 综合定额（m3/万元） |  | 23 | 14 | 16 | 18 | 19 | 13 | 14 | 16 |
|  |  |  |  |  | 需水量（万m3） |  | 1817 | 905 | 1250 | 3972 | 2334 | 1183 | 1792 | 5309 |
|  |  |  |  | 火电需水量（万m3） |  |  | 73652 | 57908 | 3840 | 135400 | 64664 | 57181 | 6155 | 128000 |
|  |  |  |  | 第二产业增加值合计（亿元） |  |  | 576 | 321 | 349 | 1246 | 919 | 509 | 570 | 1998 |
|  |  |  |  | 第二产业需水量合计（万m3） |  |  | 158929 | 104700 | 64967 | 328596 | 184604 | 121534 | 93964 | 400103 |
|  |  | 第三 产业 |  | 增加值（亿元） |  |  | 400 | 313 | 351 | 1064 | 596 | 470 | 541 | 1607 |
|  |  |  |  | 综合定额（m3/万元） |  |  | 23 | 13 | 11 | 16 | 20 | 11 | 10 | 14 |
|  |  |  |  | 需水量（万m3） |  |  | 9370 | 4050 | 3794 | 17215 | 112074 | 5322 | 5331 | 22727 |
|  | 城镇生态需水量（万m3） |  |  |  |  |  | 1587 | 690 | 923 | 3200 | 1631 | 1011 | 1358 | 4000 |
|  | 城镇需水量小计（万m3） |  |  |  |  |  | 195924 | 122723 | 86163 | 404811 | 228102 | 145763 | 122419 | 496284 |
| 需水量合计（万m3） |  |  |  |  |  |  | 242481 | 314760 | 293867 | 851109 | 274129 | 342834 | 340107 | 957070 |
| 注：增加值为2000年不变价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、水量平衡分析

（一）从水资源量分析

从表1可以看出，到2010年，都市发达经济圈需水27.41亿m3，其中农村需水4.6亿m3，城镇生活需水3.21亿m3，当地可利用地表水资源基本能满足农村需水和城镇生活需水，工业、建筑业及火核电需水必须从两江提水；渝西经济走廊需水34.28亿m3，其中农村需水19.71亿m3，当地可利用地表水资源可满足农村需水要求，但城镇需水得靠长江、琼江等跨区域调水解决；三峡库区生态经济区需水34.01亿m3，当地可利用地表水资源完全能满足需水要求。

- （二）从供水能力上分析

表2               水量平衡分析表

单位：亿m3

| 现状供水能力 |  | 2005年 |  |  |  |  |  | 2010年 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城镇 | 农村 | 城镇 |  | 农村 |  |  |  | 城镇 |  |  | 农村 |  |
|  |  | 需水量 | 水量差 |  | 需水量 | 水量差 | 需水量 |  | 水量差 | 需水量 |  | 水量差 |
| 40.5 | 36 | 40.5 |  |  | 44.6 | 8.6 | 49.6 |  | 9.1 | 46.1 |  | 10.1 |

从表2分析，2005年全市现状供水能力76.5亿m3，其中城镇供水能力40.5亿m3，农村供水能力36亿m3，而全市需水量85.1亿m3，其中城镇需水40.5亿m3，农村需水44.6亿m3，因此农村缺水8.6亿m3。到2010年，全市需水95.7亿m3，其中城镇需水49.6亿m3，农村需水46.1亿m3；与2005年（基准年）相比，2010年共缺水19.2亿m3，其中城镇缺水9.1亿m3，农村缺水10.1亿m3。因此，必须加快水利建设，缓解水供需矛盾，才能保障经济社会发展。

第二节  经济社会发展的要求

一、经济社会发展对饮水安全的要求

按照全面建设小康社会和以人为本的要求，“十一五”期间及今后一个时期解决饮水安全是首要任务。农村饮水安全问题主要表现在含氟、盐、铁锰、汞等饮用水水质严重超标，供水设施差，供水保证率低。按照建设社会主义新农村的要求，应该逐步实现饮用达标、可靠的清洁水。随着人口的继续增长、人民生活水平的提高和城镇化进程的加快，对饮水安全提出了更高的要求。城镇是一个区域的政治、经济、文化中心，人口密集，要确保城镇供水安全。主城区是全市经济社会发展的核心，位于三峡水库回水变动区，水质变化因素不确定、复杂多变，对饮水水质要从安全战略的角度高度重视。

二、经济社会发展对粮食用水安全的要求

我市二元经济结构十分突出，农业生产占有十分重要的位置，农业、农村和农民问题始终关系到改革发展稳定全局，关系到富民兴渝、建设长江上游经济中心、全面建设小康社会战略目标的实现。从粮食生产的需要看，为确保全市基本口粮自给，需逐步增加新的灌溉面积，提高现有有效灌溉面积灌溉保证率，农业灌溉用水量需求增长较大。

三、经济社会发展对经济用水安全的要求

经济发展是全面建设小康社会、富民兴渝的主动力，实现经济用水安全是经济持续、快速、协调发展的重要保障。随着我市工业化、城镇化、农业产业化进程加快，生产力布局进行战略性调整，经济结构优化提升，经济增长方式进一步转变，经济快速增长，经济社会发展对增加供水总量、优化供水结构、提高供水保证率的需求进一步提高。经济用水安全要求加强优化配置水资源的水源工程建设、水源联合调度运行；改进用水工艺，节约用水；改进制水工艺，改造供水管网；做好污水处理，推进中水回用；大力提高水资源利用效率，推进节水型社会建设。

四、经济社会发展对防洪保安的要求

随着经济的快速发展和城镇化进程的加快，防洪保护区内的经济存量、人口密度、公民财产大幅度增加，防洪风险越来越大，洪灾造成的损失也越来越严重，人员伤亡居高不下。进入21世纪以来，我市年平均洪灾损失达到20亿元以上，人员伤亡30人以上，近年来发灾频率和损失呈加大趋势。同时，三峡水库的建成运行对沿江防洪产生了新的影响，对回水变动区和库湾城镇的防洪提出了新的要求。随着社会财富的积淀、人民生活水平的提高，人居环境不断改善，按照人水和谐的目标，对防洪安全的要求越来越高。

五、经济社会发展对生态用水安全的要求

全面建设小康社会，实现经济、社会、自然相协调，生态用水安全是经济社会持续、快速、健康、和谐发展的重要保障之一。生态用水安全要求维持河流生态用水，保护河流健康生命；防治水污染，保护水生态环境，做好三峡库区水生态环境和城市生态水质保护；加强水土保持生态环境建设；搞好小水电代燃料清洁能源和无电地区电力建设，推进农村电气化。

第三节  水利可持续发展的要求

我市水资源时空分布不均，区域特征十分明显，经济社会发展要充分考虑水资源承载能力和水环境承载能力。全市产业布局和结构调整，要考虑水资源条件和水功能区纳污能力，应符合水功能区管理要求，要限制耗水量大、污染重的产业，促进节水防污型产业发展；城镇发展和布局要与水资源承载能力和水环境承载能力相适应，应符合河道岸线管理规定；在河流、水工程和饮用水水源地的管理及保护范围内，土地利用应当符合河流规划、水资源保护规划、防洪规划和水功能区划等综合规划和专业规划的要求，不得破坏水生态系统和影响水工程安全。

第三章  “十一五”水利发展的指导思想和规划原则

第一节  指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，坚持中央水利工作方针和可持续发展治水思路，按照构建社会主义和谐社会和建设社会主义新农村的要求，围绕全面建设小康社会和把我市建设成为长江上游经济中心的目标，以实现人与自然和谐为核心理念，以满足经济社会发展需求和提高人民生活质量为出发点，深化水利改革，创新发展模式，提高发展质量，全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理，兴利除害结合，开源节流并重，防洪抗旱并举，基本建成水利“八大体系”，进一步强化政府对水资源的社会管理和水利公共服务职能，初步实现我市水利从传统水利向现代水利、可持续发展水利转变，以水资源的可持续利用支撑经济社会的可持续发展。

第二节  规划原则

一是坚持以人为本的原则，着力解决与人民切身利益密切相关的水利问题。要从保障人民生命财产安全、提高人民群众生活水平和生活质量的要求出发，努力满足人民群众对饮水安全、防洪安全、粮食用水安全、经济用水安全和生态用水安全等方面的需求，把最广大人民的根本利益作为水利发展和改革的出发点、落脚点。

二是坚持人与自然相和谐的原则，以水资源的可持续利用促进经济社会可持续发展。要遵循自然规律和经济规律，充分考虑水资源和水环境承载能力，妥善处理开发与保护的关系，制止对自然无限制的索取和肆意破坏。同时，要高度重视生态环境问题，科学处理水利建设可能带来的生态问题，特别要妥善处理移民问题，保证水利事业持续健康发展。

三是坚持水利与经济社会协调发展的原则，发挥水利对经济社会发展的基础和支撑作用。大力提升基础设施服务于经济社会发展的能力，强化政府对水资源的管理职能。水利发展的目标、速度、规模、水平要与经济社会发展相适应，保障全面建设小康社会宏伟目标的实现；要按照人口、资源、环境与经济协调发展的要求，统筹协调对水资源的需求和考虑水资源的承载能力，严格实行水资源论证和取水许可制度，合理配置水资源，加强水的供需管理，保障水利与经济社会的协调发展。

四是坚持因地制宜、量力而行、突出重点、注重效益的原则。水利发展必须根据区域的水资源状况、水利现状、经济结构、地方财力、发展方向等客观条件，因地制宜，量力而行地确定发展目标，突出建设重点，注重效益，稳步推进，优化投资结构，保续建保投产，坚持扩大能力与巩固提高相结合，提高水利工程的社会效益和经济效益。

五是坚持以改革促发展的原则，通过体制改革和制度创新不断增强水利发展的动力。加快水资源管理体制、水利投融资体制、水利建设管理体制、水价形成机制、水权分配制度等方面的改革，理顺体制，改革机制，健全法制，促进水利事业全面发展。

六是坚持科学创新的原则，积极探索治水规律和治水方略。总结治水实践中存在的主要问题，吸纳先进的治水理念和治水经验，探索既符合重庆水利发展实际、又符合时代发展要求的治水规律和治水方略。要坚持科学规划，运用先进的规划方法和手段、新的技术，进行科学预测，优化重大水利工程规划布局和建设规模，合理确定水利发展与改革等各方面的规划方案。

第四章  水利发展的目标和总体布局

第一节  发展目标

“十一五”期间，全面建设全市城乡供水保障体系、城镇生活水源地保护体系、农村人畜饮水安全和农村水电保障体系、基本农田灌溉保障体系、沿江（河）重要城市防洪保安体系、水土保持生态环境保护体系、水利信息化体系、地方水法规和人才队伍体系等水利“八大体系”。

2010年发展目标：

——全市总供水能力达到90.53亿m3，其中城镇供水能力达49.6亿m3，农村供水能力达40.93亿m3。新增供水14.03亿m3，其中城镇供水9.1亿m3，农村供水4.93亿m3。

——城市供水保证率95%以上；新建和改扩建300个乡镇供水工程，乡镇供水保证率达90%以上。

——解决300万人以上农村饮水安全问题，农村自来水受益村数达到60%。

——新增有效灌溉面积75万亩，发展节水灌溉面积50万亩，新增烟田旱涝保收面积100万亩，灌溉水有效利用系数由0.42提高到0.46。

——力争主城区防洪标准达到50年一遇以上，县级城镇防洪标准达20年一遇以上，中心镇达到10年一遇以上，力争解决100个集镇防洪保安问题；力争达到抗御中等干旱能力。

——水功能区水质达标率达到90%以上，主城区、区县（自治县、市）城镇和农村集中式饮用水水源地水质达标率分别达到100%、95%和70%。

——治理水土流失面积1.5万km2，建立水土流失动态监测网络。新增农村小水电总装机36万kw。

——加快水利信息现代化建设，以水利信息化推进水利现代化。加强水文站网基础设施建设，提高水文测报自动化水平，完善水文信息传输与处理系统，构建水文现代化框架。加强水利人才教育培训工作，培训4000—5000名水利适用技术人才。

表3       重庆市“十一五”水利发展目标一览表

| 序号 | 水利发展现状（截至2005年底） | “十一”五期间水利发展目标 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 全市总供水能力76.5亿 m3，其中城镇供水能力达40.5亿m3，农村供水能力达36亿m3。 | 全市总供水能力达到90.53亿m3，其中城镇供水能力达到49.6亿m3，农村供水能力达到40.93亿m3。新增供水14.03亿m3，其中城镇供水9.1亿m3，农村供水4.93亿m3。 |
| 二 | 已建成城镇供水工程977处，日供水能力120.8万m3；乡镇供水保证率达70%。 | 城市供水保证率95%以上；新建和改扩建300个乡镇供水工程，乡镇供水保证率达90%以上。 |
| 三 | 已解决278.5万农村人口的饮水困难。 | 解决300万人以上农村饮水安全问题，农村自来水受益村达到60%。 |
| 四 | 有效灌溉面积927.16万亩，节水灌溉面积155.7万亩，灌溉水有效利用系数0.42。 | 新增有效灌溉面积75万亩，发展节水灌溉面积50万亩，新增烟田旱涝保收面积100万亩，灌溉水有效利用系数由0.42提高到0.46。 |
| 五 | 建成各类堤防工程1049km，其中县级以上城市达标堤防工程99km。 | 力争主城区防洪标准达到50年一遇以上，县级城镇防洪标准达20年一遇以上，中心镇达到10年一遇以上，力争解决100个集镇防洪保安问题；力争达到抗御中等干旱能力。 |
| 六 | 水功能区水质达标率达到75%以上，主城区、区县（自治县、市）（市）城镇和农村集中式饮用水水源地水质达标率分别达到96%、92%和50%。 | 水功能区水质达标率达到90%以上，主城区、区县（自治县、市）城镇和农村集中式饮用水水源地水质达标率分别达到100%、95%和70%。 |
| 七 | 实施小流域治理674条，治理水土流失面积1.89万km2。建成水利系统中小水电站1049处，总装机128.69万kw。 | 治理水土流失面积1.5万km2，建立水土流失动态监测网络。新增农村小水电总装机36万kw。 |
| 八 | 基本建成全市水利信息平台市级网络中心，水文测报能力进一步加强，水情信息收、转报表处理基本实现自动化。 | 加快水利信息现代化建设，以水利信息化推进水利现代化。加强水文站网基础设施建设，提高水文测报自动化水平，完善水文信息传输与处理系统，构建水文现代化框架。加强水利人才教育培训工作，培训4000—5000名水利适用技术人才。 |

2020年发展展望：

——建立起安全可靠的水资源供给与高效利用的保障体系。全市总供水量达到104.41亿m3；有效灌溉面积达到1150万亩，发展节水灌溉面积达到337万亩；全面解决全市农村安全饮水问题；城镇居民饮用水达标率达到100%，农村居民饮用水达标率达到98%。

——建立起完善的防洪保安体系。实现由控制洪水向洪水管理转变，建成人与自然和谐的综合防洪减灾体系，满足人民群众对防洪安全的需求，全市防洪保护区达标率达到85%，城市防洪标准达标率达到100%。

——建立起有效的水环境保护保障体系。建立和完善水资源保护体系，加强对水污染的治理和污水排放的管理，满足人民群众对水环境的要求，供水水源地水质达标率达到100%，水功能区水质达标率100%。

——建立起水土保持生态环境保障体系。充分发挥大自然的自我修复能力，实现生态环境的良性循环。初步综合治理水土流失面积达到20000km2，预防保护面积25000km2。农村水电总装机达到200万kw。

——全市水文站网布局合理，全面提高水文监测和综合服务水平，达到水文现代化的要求。

第二节  总体布局

按照全市经济社会发展布局和重庆市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要，根据三大经济区水资源特点、水利发展现状和发展需求，本着以人为本、统筹兼顾、因地制宜的原则，“十一五”水利建设的总体布局是：

都市发达经济圈。以解决主城区饮水安全和防洪安全为重点，优化配置水资源，加快推进城市饮水水源工程和城市防洪护岸工程建设，同时兼顾苦溪河、梁滩河等次级河流的生态修复。

渝西经济走廊。以水资源的合理开发与节约保护为重点，开源与节流并重，加快推进跨区域、跨流域调水工程和当地重点水源工程建设；加快实施城镇污水处理工程和改扩建城镇供水工程，推进节水防污型社会建设；切实加强县级以上城镇防洪工程建设，力争恢复区域内次级河流部分河段的水功能。

三峡库区生态经济区。以解决农村饮水安全和粮食用水安全为重点，加大水利扶贫力度，采取大、中、小型和微型工程相结合，推进重点水源工程和大中型灌区建设，加快实施烟水田间配套工程；推进沿江（河）重要城镇防洪工程建设；围绕库区水生态安全，加快水土流失治理和污水处理，有序发展农村水电清洁能源；开展山洪灾害预防与治理。

第五章  水利发展的主要任务

第一节  主要任务

一、防洪抗旱减灾

（一）续建完成南岸苦溪河、丰都县新县城王家渡段和名山双桂山段、万州城区陈家坝段、潼南县城区、秀山县城、垫江县城、北碚城区段、城口县城、南岸弹子石王家沱至大佛寺大桥段、巴南鱼洞段、南川城区、武隆县城、石柱县城、彭水县城、江津德感城区段和经开区堤防等17处县级以上城市防洪护岸综合整治工程，堤防长67.88km。

（二）开工建设合川城区（二期）、大渡口城区（一期）、九龙坡九渡口、黔江城区（二期）、南川凤嘴河、綦江县城、开县县城（一期）、渝中区菜园坝至黄沙溪段、丰都南岸（二期）、奉节县城李家大沟段、巫溪县城（二期）、渝北悦来和礼嘉段、巫县县城护岸、云阳新县城护岸、渝北洛碛段等15处县级以上城市防洪护岸综合整治工程和潼南县涪江河心洲坝防洪撤离道路，建设堤防护岸长50.54km、防洪撤离道路长16.3km。

（三）新建重点乡镇防洪护岸综合整治工程100处（长210km）。

（四）完成病险水库整治500座，其中列入水利部整治规划103座。

（五）完成防汛指挥调度系统一期工程和防汛抗旱物资专用仓库建设。

（六）加大抗旱应急水源工程建设力度。

（七）开展山洪灾害防治工程。

二、水资源综合利用

（一）续建完成开县鲤鱼塘水库、“泽渝”（一期）15座中型水库和万盛青山湖水库。

（二）续建完成铜罐驿、松溉两大长江提水工程。

（三）开工建设渝北观音洞水库、丰都蒋家沟水库、云阳梅峰水库、璧山三江水库、万州三角凼水库等中型水库；力争开工建设大足玉滩大型水库；策划推进南川金佛山、巴南关颈口等大中型水库前期工作，力争开工建设。

（四）开工建设铜梁琼江安居提水工程等世行贷款供水项目。

三、农村水利

一是解决300万人以上农村饮水安全问题，新建和改扩建乡镇供水工程300处；二是续建龙溪河、万州、梅江、濑溪河等4个大型灌区，力争开工建设三峡库区中部灌区、小江、渝北东和璧南河等4个大型灌区；三是争取新建巴南石南、黔江诸佛江等10个中型灌区；四是完成41个节水示范项目建设；五是更新改造泵站67座；六是完成小型农田水利设施建设1万处；七是积极推进大中型水库40.35万农村移民后期扶持工作；八是实施100万亩烟水田间配套工程。

四、城市水利

一是加快推进县级以上城市防洪护岸工程建设，保障沿江城市安全；二是加快推进县级以上城市水源工程建设；三是加快实施由市水投集团承建以及基本实现水务一体化区县（自治县、市）的城市供水工程建设，新建和改扩建重庆大学城、茶园新区、璧山、丰都、忠县、武隆、潼南、梁平、江津、涪陵、涪陵李渡、奉节、城口、綦江、黔江、双桥、巫溪、巫山、万盛、铜梁、荣昌、南川、合川、垫江、大足、酉阳、永川、云阳、石柱等县级以上城市自来水厂29座，总供水能力104.54万m3/日；四是实施南岸苦溪河防洪整治及生态修复、珊瑚坝综合整治等示范工程建设。

五、水资源保护

一是建设沙坪坝土主、西永、九龙坡新城区（陶家、西彭、白市驿）、南岸长生、璧山、秀山、丰都、万盛、武隆、潼南、梁平、涪陵李渡、黔江、城口、綦江、双桥、巫山、铜梁、荣昌、酉阳、南川、合川、大足、永川等24处县级以上城市污水处理工程，总处理能力84.7万m3/日；建设乡镇污水处理工程50处，总处理能力17.86万m3/日。二是实施河流水生态修复工程5处，水环境综合整治工程7处。三是实施县级以上城镇及中心镇生活水源地水源保护工程150处。四是实施水资源管理实时监控系统建设41处。五是实施水质监测体系建设。

六、水土保持生态环境

一是综合治理水土流失1.5万km2，其中：“长治”工程3000km2，世行水保项目600km2，西南岩溶地区生态综合治理、重点地区坡面水土综合整治等其他项目400km2；二是完善重庆市水土保持监测总站和万州、渝北、涪陵、永川监测分站监测设施，建设开县、璧山、合川等23个监测点。

七、农村水电建设

一是实施小水电代燃料生态工程45处；二是开展21个区县（自治县、市）新一轮农村水电电气化建设，新建农村水电电气化电站63处；三是实施农村无电地区小水电站、供电线路等电力工程建设；四是新建或改造农村小水电站49处；五是续建完成巫溪中梁电站、酉阳金家坝两座中型电站，开工建设大宁河水电梯级开发电站。新增农村小水电总装机36万kw。

八、节水型社会建设

一是完成永川市、南川市、丰都县、黔江区、巫山县、铜梁县等6个区县（市）节水型社会建设试点工作，以点带面，逐步在全市实施节水型社会建设。二是积极推进工业节水技术改造，推广先进的节水设备、工艺和技术，提高工业用水重复利用率，减少工业用水量和废水排放量；大力发展节水产业，鼓励生产、销售和使用节水产品；万元工业增加值（不含火电）用水量由2005年的187m3降低到160m3以下。三是加强以节水为中心的灌区续建配套与改造，促进农业种植结构调整和灌溉用水方式转变；大力推进节水示范工程建设，全市发展节水灌溉面积50万亩。四是加快城镇供水管网设施改造，减少跑冒滴漏；大力推广和使用节水器具。五是办好“世界水日”和“中国水周”，加强节水工作宣传，强化全民节水意识。

九、水文建设

一是新建和改建各类水文水质监测站点344处；二是建立功能齐全的水质中心实验室；三是建成黔江水文巡测基地。

十、机构能力建设

一是建立和完善水利公用信息平台，建成市级水利数据中心和区县（自治县、市）水利信息网络中心；建设和完善八大应用系统，即：重庆市防汛抗旱指挥系统、重庆市水利政务信息系统、重庆市水资源监测与管理信息系统、重庆市水质监测和评价信息系统、重庆市水土保持监测和管理信息系统、重庆市水利工程建设与管理信息系统、重庆市水利规划设计信息系统、重庆市水利信息公众服务系统。二是加强水行政执法装备建设。三是加强规划设计、水利工程质量监督、水质监测和水土流失监测等机构建设。四是着力推进重庆水利电力职业技术学院基础设施建设。

第二节  投资规模

根据全市“十一五”水利发展的总体布局和主要任务，规划建设10大类170个项目，总投资342.09亿元，“十一五”投资201.02亿元（争取中央投资40.09亿元，地方投资88.55亿元，贷款72.38亿元），其中：城镇供排水和中型水电站工程已纳入其他相关规划中。储备项目43个，总投资108亿元。“十一五”规划建设项目投资结构见表4：

| 表4 重庆市水利发展“十一五”规划投资结构表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目 个数 | 总投资 | 2005年底累计完成投资 | “十一五”投资 |  |  |  | 结转“十二五”投资 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 地方 | 贷款 |  |
| 合计 |  | 170 | 342.09 | 38.96 | 201.02 | 40.09 | 88.55 | 72.38 | 102.11 |
| 1 | 骨干水源工程 | 28 | 77.92 | 12.14 | 39.88 | 6.34 | 17.47 | 16.06 | 25.9 |
| 2 | 防洪工程 | 47 | 71.66 | 15.28 | 38.45 | 5.44 | 17.56 | 15.45 | 17.93 |
| 3 | 农村饮水安全工程 | 1 | 12 |  | 12 | 7.2 | 4.8 |  |  |
| 4 | 水土保持工程 | 1 | 5.32 |  | 5.32 | 2 | 1.59 | 1.73 |  |
| 5 | 大中型灌区工程 | 19 | 38.73 | 2.54 | 8.05 | 4.38 | 3.68 |  | 28.14 |
| 6 | 小型农田水利工程 | 4 | 10.60 |  | 10.60 | 1.75 | 8.85 |  |  |
| 7 | 农村水电工程 | 7 | 59.98 | 0.81 | 37.56 | 3.69 | 7.31 | 26.56 | 21.61 |
| 8 | 水资源保护工程 | 28 | 34.32 | 5.61 | 25.07 | 8.06 | 17.01 |  | 3.64 |
| 9 | 城镇供水工程 | 30 | 26.14 | 2.44 | 18.81 |  | 6.83 | 11.96 | 4.89 |
| 10 | 机构能力建设 | 5 | 5.42 | 0.14 | 5.28 | 0.83 | 3.85 | 0.60 |  |

第三节  规划项目的环境影响说明

一、规划项目的环境现状

规划实施的25个大中型水库工程和3个中型水电站，分布于全市27个区县（自治县、市），均位于支流上游河段、中低山区。各工程区地形复杂，形态多样，山峦起伏，岭谷相间，相对高差较大。库内高山环绕、库岸稳定、人烟较少、垦植率低，集雨区及淹没区无重要城镇、工矿企业、文物古迹、特殊的自然景观和珍稀动植物，而且库区植被覆盖率较高，无大的点污染源，主要是农用化肥、农药和生活污水等污染，污染不重，地面水可满足Ⅱ类水质标准，环境空气可满足二级标准，声学环境可满足Ⅰ类标准，环境质量较好，无制约工程建设的环境因子。

规划实施的33处县级以上防洪工程，分布于全市25个区县（自治县、市）。重庆山多河多，大小河流纵横，过境洪水和暴雨引发的局部区域性洪水及滑坡、泥石流等洪灾频繁发生。拟建工程区处于沿城市江（河）岸段，属自然河道，人类活动较为频繁，防洪标准低，部分河岸存在滑坡等地质问题，实施后不会改变河道水流条件和航运条件。

规划的18个大中型灌区工程，分布于全市28个区县（自治县、市），原灌区渠系不配套，且老化失修、输水损失严重，建设灌区工程主要是对原灌区进行续建配套和节水改造，提高灌溉水利用效率。规划的29处县级城镇供水工程，分布于28个区县（自治县、市），现有供水设施已不能满足城镇化的快速发展，而且供水管网破旧，水损严重，必须加快对供水工程的改扩建和管网改造。规划的24处县级城镇污水处理工程，分布于24个区县（自治县、市），现大部分未建设污水处理设施，对环境和河流污染很大，严重影响了水环境质量。

在建和已批复可研或初设的水源工程、防洪工程、城镇供水和污水处理工程等重点工程均进行了专门环境影响评价，并得到了环保主管部门的批准。

二、环境影响预测分析

（一）大中型水源工程建设。大中型水源工程建成后，可增加城镇及农村的供水能力，对保障全市经济社会可持续发展具有十分重要的作用；水库建成后将形成宽阔的水面，增加当地局部生态环境中的湿地环境，对调节局部小气候，增加生物多样性，调节局部生态系统稳定将会产生积极的影响。工程建设对环境的不利影响主要在施工期施工土石方开挖对植被的破坏，工程建设区、料场及弃土弃渣堆放等会造成一定的水土流失，施工废水、废气、噪声、放炮振动等对周围人类和动物造成短暂的不利影响，但随着施工的结束而消失。另外，大中型水源工程的建设，由于工程占地和库区淹没，造成耕地减少，移民搬迁。“十一五”期间续建的16座大中型水库淹没耕地1.85万亩，拟建的9座大中型水库淹没耕地1.74万亩，将使库区的环境容量减少，人均耕地面积减少。水库蓄水后，局部库岸可能失稳，库边水生植物增加。但是，由于项目分布面广，工程的实施不会影响整个流域生态系统功能和区域系统的平衡。

（二）城镇供水和城镇堤防护岸工程建设。城镇供水和城镇堤防护岸工程是改善城镇生产生活环境的重要措施。城镇供水工程可提高城镇供水能力，保障城镇生产生活用水需要；城镇堤防护岸工程建成后不但可以提高城镇防洪能力，稳定河岸，而且可以美化城镇环境，改善城镇交通，为城镇发展提供防洪安全保障。不利影响仅限于施工期建筑物施工对周围环境带来一定的影响。

（三）水土流失治理和污水处理工程建设。其工程本身就是治理生态环境，工程建设可减少水土流失面积，减轻水污染，提高水功能区和供水水源地水质达标率，有利于水环境质量改善。

（四）农村饮水安全工程和大中型灌区工程建设。农村饮水安全工程可使农村逐步实现饮用达标、可靠的清洁水，为社会主义新农村建设提供饮水安全保障；大中型灌区工程建设可增加有效灌溉面积，缓解农业灌溉用水矛盾，促进农业产业结构调整，为我市社会主义新农村建设提供粮食用水安全保障。

三、环境保护措施

一是对因水利工程建设淹没耕地的居民采取就近后靠、外迁等多种形式安置，并按政策规定予以经济补偿，扶持其进行产业结构调整，使移民生活条件有所改善。同时，加强水库库区生态环境和水资源保护工程建设，有效保护库区水环境。

二是加强水土保持设施建设，强化施工期水土流失监督管理，完善工程建设区、料场及弃土弃渣堆放地的排水沟、沉沙凼等水土保持设施。

三是做好施工期废水、废气、噪声及放炮振动的施工组织设计，加强监测，严格管理，将其对环境的影响降到最低程度。

四、总体评价

“十一五”水利规划项目的建设对生态环境的影响有利有弊，但有利影响是主要的。项目的实施对保障全市饮水安全、防洪安全、粮食用水安全、经济用水安全和生态用水安全具有十分重要的作用，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益，无制约工程建设的环境因子。不利影响是短暂的，可以通过加强施工期和运行期管理，完善和制定环境保护措施，克服不利影响或使不利影响降低到最低程度。

第四节  三峡重庆库区水利发展的主要任务

三峡重庆库区是一个特殊的经济地理区域，百万移民、产业空虚化、生态环境三大难题交织。三峡重庆库区淹没涉及我市15个区县（自治县），总面积4.4万km2，占全市的53.4%；动迁移民占整个库区移民的85%。三峡重庆库区属连片贫困地区，15个区县（自治县）中就有11个扶贫工作重点县，经济发展水平低。库区企业原本就少，由于三峡水库淹没，大量企业关停并转，产业空虚化日益严重。三峡库区是全国水土流失最严重的区域之一，三峡成库后水流速度减缓，库区水环境容量降低，同时存在大量消落区，库区生态环境形势十分严峻。

三峡重庆库区山高坡陡，干旱、暴雨、洪涝、冰雹、低温阴雨、崩塌、滑坡等灾害危害严重。三峡重庆库区现有各类水利工程9.57万处，其中：大型水库4座（全为发电水库），中型水库21座、小（一）型水库177座、小（二）型水库1186座、山坪塘8.3万处。水利工程蓄引提水能力达39.65亿m3，有效灌溉面积397万亩，旱涝保收面积仅194万亩，只占常用耕地面积的18.96%。三峡重庆库区15个区县（自治县）农村总人口为1203.78万人，根据调查统计，尚有649.84万人存在饮水安全问题，其中：饮水水质不达标人口282.22万人、饮水方式不达标人口367.62万人。库区水利基础设施十分薄弱，大量移民就近后靠和企业迁建，与之配套的水利设施建设严重滞后，成为制约库区经济社会发展的瓶颈。

面对三峡库区存在的三大难题，针对库区水利发展的薄弱环节，为保障库区移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”目标的实现，“十一五”期间三峡重庆库区水利发展的主要任务是：

一是加快大中型水源工程建设。续建完成开县鲤鱼塘水库和“泽渝”（一期）中的忠县白石等7座中型水库，开工并建成渝北观音洞水库，开工新建丰都蒋家沟等3座中型水库，力争开工建设巴南关颈口大型水库。续建和新建大中型水源工程总投资36.35亿元，其中“十一五”投资18.59亿元，争取中央补助3.35亿元。

二是加快城镇防洪工程建设。续建完成丰都县新县城王家渡段等7处县级以上城市防洪护岸综合整治工程，建设堤防护岸及库岸整治19.8km；力争开工新建开县县城等8处县级以上城市防洪护岸综合整治工程，建设堤防28.47km。续建和新建重点堤防护岸工程总投资27.01亿元，其中“十一五”投资13.91亿元，争取中央补助1.39亿元。

三是加快农村饮水安全工程建设。“十一五”期间，解决三峡库区145万人以上农村饮水安全问题，投资5.8亿元，其中争取中央补助3.48亿元。

四是加快推进大中型灌区建设。续建万州和龙溪河2个大型灌区，力争开工建设三峡库区中部灌区等4个大型灌区；新建巴南石南等4个中型灌区。大中型灌区总投资25.41亿元，其中“十一五”投资3.68亿元，争取中央补助2.17亿元。

五是大力实施好由市水投集团承建以及基本实现水务一体化区县（自治县、市）的县级以上城市供水和污水处理工程。改扩建丰都等11处县级城市自来水厂及供水管网，总供水能力21.27万m3/日，投资5.17亿元，其中“十一五”投资3.29亿元；开工建设巫山等4处县级以上城市污水处理工程，总处理能力8万m3/日，投资3.03亿元，其中“十一五”投资2.17亿元，争取中央补助0.82亿元。

六是实施50个乡镇防洪工程、150个乡镇供水工程和17个乡镇污水处理工程，整治45座病险水库，开展山洪灾害预防与治理。

七是实施三峡库区水土流失综合治理2200km2，大力实施小水电代燃料生态工程、农村水电电气化工程和无电地区电力工程建设，大力发展三峡库区农村中小水电站。

八是加强三峡库区小型水利设施建设，实施50万亩烟水田间配套工程。

第六章  水利改革与管理的主要任务

第一节  水利管理的主要任务

一、推进洪水管理制度建设

一是探索洪水风险管理，开展洪水保险制度研究和试点。二是建立和完善洪水影响评价制度，加强建设项目的洪水影响评价论证。三是强化防洪减灾应急管理制度，完善重要城镇和水库防汛预案及山洪灾害防御预案编制，对沿江（河）城镇的“三线”划定进行调整。四是进一步完善河道管理制度，加强涉河建设项目的审批，严格河道采砂许可制度，强化河道砂石资源费的征管。五是努力推进防洪减灾社会保障体系建设。

二、初步建立水资源管理制度

一是探索初始水权分配制度。依据重庆市水资源综合规划和重庆市水中长期供求规划，合理配置生活、生产和生态用水，探索和研究初始水权分配方案。二是建立用水总量控制与定额管理相结合的用水管理制度，制定《重庆市用水定额》，严格执行取水许可制度、水资源论证和水文水资源调查评价制度。三是完善节水机制，初步建立促进全面节水的用水管理体制。四是健全水资源有偿使用制度，逐步提高水资源费征收标准。五是建立抗旱减灾应急管理制度，加强抗旱服务体系建设，制订特殊干旱情况下的水量调度预案。六是规范和加强水能资源管理。

三、建立水资源保护制度

一是进一步完善水功能区划，根据水功能区划对水质的要求和水体的特性核定水域的纳污能力，提出水域限制排污总量的意见。二是建立入河排污口登记、审批和监管制度。三是建立饮用水水源地管理制度，加强主城区水源安全建设。四是建立生态环境用水保障制度。五是建立重大水污染事故等应急管理制度。

四、建立健全水土保持管理机制

一是加强建设项目水土保持方案的审批；二是严格执行水土保持“三同时”制度，加强建设项目水土保持设施的竣工验收；三是加强水保“两费”的征管；四是建立和完善全市水土保持监测网络与信息系统。

五、建立完善的水法规体系和执法体系

一是制定和完善地方水法规和技术规程规范。修订《重庆市水利工程管理条例》、《重庆市实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》、《重庆市河道采砂管理办法》，制定《重庆市防汛条例》、《重庆市水资源保护条例》、《重庆市水功能区划管理办法》、《重庆市节约用水管理条例》、《重庆市取水计量管理规定》、《重庆市水库旅游区管理办法》、《重庆市农村水电工程建设管理办法》、《重庆市水文管理条例》。二是建立健全全市水行政执法的组织体系，加强执法队伍能力建设，建立起能快速出击和有效调动的执法办案机制。

六、完善规划体系，加强水利前期工作

一是完成重庆市水资源综合规划、重庆市中小河流流域规划、重庆市中型水库规划、重庆市节水型社会建设规划等规划编制、审批工作，形成较完善的水利规划体系。二是实施规划同意书制度，开发利用水资源和水能资源的建设项目，必须符合经批准的水资源综合规划、水利专项规划或河流流域规划。三是加强水利发展重大问题研究工作。四是加强重点水利项目前期工作，为充实项目储备、实施工程建设和争资立项创造条件。

七、打造“十百千万（级）”水利人才工程

加强水利人才的教育培训和实践锻炼，全面提高水利人才队伍的学历层次、文化程度和综合能力，打造“十百千万（级）”水利人才工程，造就一支思想敏锐、业务精通、结构合理、改革创新的水利人才队伍。

第二节  水利改革的主要任务

一、推进水资源管理体制改革

一是推进城乡涉水事务统一管理，组建和完善水务管理机构。二是建立区域防洪、供水排水、节水、污水处理及再生水利用等涉水事务的统一管理体制，实行水务行政管理与水务经营开发分开，强化市场准入、规范经营等水务市场监管职能。

二、推进水利投融资体制改革

一是完善水利建设项目审批、核准或备案制度，明确审批、核准或备案的范围、内容、程序等。二是合理划分事权，界定投资主体，研究确定公益性、准公益性和经营性水利工程投融资政策，建立水利投入的长效机制。三是完善政府水利投资体制，规范政府投资行为。合理界定政府投资范围，健全政府投资项目决策机制，规范政府投资项目资金管理。四是引入市场机制，建立放活市场、政府监控、多渠道融资的建设体制。五是完善和优化市水投集团这个市级投融资平台的管理，推进重点水利工程建设。

三、推进水利工程建设和管理体制改革

一是完善工程建设的法规制度和标准化体系，加强项目监管，依法查处违法违纪问题；二是规范水利建筑市场秩序，加快水利建设市场主体信用体系建设和管理，建立劣迹公告制度，建立诚实信用的市场环境，进一步促进施工企业资质管理和从业人员资格管理的科学化、规范化；三是完善建设管理“四制”，重点是公益性、准公益性项目法人的组建、规范政府投资项目招标投标、深化监理单位改革等，加强政府对水利工程质量和安全的监督；四是严格执行水管单位的分类管理，推行管养分离，建立工程管理和维护的稳定投入机制。五是建立提高水管单位经济运行能力的经济政策，加强水利工程经营管理，不断提高经营收入，建立充满生机和活力的内部运行机制；六是推进农村水利改革，因地制宜地进行农村小型水利工程产权制度改革。

四、推进水利资产管理体制改革

一是建立和完善水利国有资产出资人代表制度；二是建立水行政主管部门对水利非经营性国有资产的监管制度，推进水利非经营性国有资产管理的法制化、制度化和规范化建设进程，以提高水利非经营性国有资产的使用效率；三是探索对准公益性水利国有资产的监督管理、授权经营等课题，建立权责明确、补偿合理、收支明晰的管理体制和运行机制。

五、深化水价形成机制改革

按照“定额用水、差别水价、超额累进加价”的原则，合理确定水利工程供水和城市用水水价，逐步建立起科学的促进节水的水价形成机制。居民生活用水实行阶梯式计量水价，工农业生产用水根据用水定额和用水计划，实行定额内用水平价、超定额超计划累进加价。

第七章  实施规划的对策和保障措施

一、划分事权，落实责任，建立长期稳定的水利投入保障机制

一是合理划分中央与地方、政府与市场的事权，明确各类工程的投资主体，调动全社会投资办水利的积极性。水利是经济社会发展的基础设施，加快水利建设是各级政府的主要职责之一。政府要负责公益性水利项目及准公益性水利项目中公益部分的建设和管理。利用市场机制筹集水利建设资金，鼓励全社会积极参与水利投资建设和运营。

二是按照公共财政制度的要求，充分发挥政府对水利建设投资的主渠道作用，发挥各级政府的积极性，建立长效的水利建设财政投入机制。各级政府要保持既定水利建设投资政策的连续性，注意调整财政支出结构，加大对水利的投入。同时，加大水利政策性规费征收力度。确保用于水利的财政支出与各级财政支出总量同步增长，水利基本建设投资比重稳步提高。

三是调动群众参与水利建设的积极性。对小型水利工程和水土保持生态建设等水利项目，在政府给予适当补助和扶持的同时，逐步采取租赁、承包经营等方式盘活存量资产，开发并保护水土资源，鼓励广大群众积极参与供水、节水、“四荒”治理等建设。

四是规范各项水利建设项目管理和资金使用。严格按照基本建设程序，认真做好项目前期工作，加强项目建设管理。加强水利资金管理、使用的监督和审计，要建立健全资金管理部门和使用部门内控制度和机制，确保资金安全，最大限度地发挥投资效果和效益。

二、强化依法行政，提高水行政管理和公共服务能力

一是根据《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等制定地方水法规，完善水法规体系和水利突发性事件应急机制，规范水事行为，加强行政执法体系、执法能力和执法保障建设。坚持依法行政，依法治水，提高水利执法力度和执法水平。二是围绕制度建设，加强社会管理，制定和完善有关水利建设和管理中土地征用、移民安置、生态保护等政策措施，促进和保障水利改革和发展。三是改革和完善行政审批制度，规范审批程序，减小环节，提高效率。四是加强水利规划和水利前期工作，做好重大水利建设项目规划论证，注重生态和移民问题，建立健全科学决策机制，为科学管理提供支撑和保障。五是及时、准确发布水资源公报、水文水情和洪水预报、水质监测公布等水利社会公共信息，提高水利为社会公共服务的能力。

三、推进科技创新，注重人才培养

建立完善水利科技创新体系，健全水利科技研究与推广机构，加强水利科技攻关和科技成果转化与推广；落实好“工程带科研”措施，多渠道增加水利科技投入；建立健全水利技术规范标准，加强质量技术监督，建立水利可持续发展的技术支撑体系。大力实施人才强水战略，以高层次人才队伍建设为龙头，人才能力建设为重点，工程建设带人才教育培养为依托，“十百千万（级）”人才工程建设为途径，基层水利人才教育培养为基础，搞好提升学历层次和水利人才职称评聘工作，建设和营造有利于人才培养使用的机制和环境，切实加强水利人才教育培训基地建设，建立一支与重庆水利现代化建设相适应的高素质人才队伍。

四、加强检查评估，促进规划实施

一是强化规划的指导约束作用。建立健全规划实施责任制度，提高对规划权威性的认识，各级政府要加强对规划实施的领导，要按照批准的规划安排项目建设，强化规划的约束作用，分解任务、明确责任，以确保规划得以实施。二是加强检查评估，督促规划实施。加强对规划执行结果和实施效果的检查与评估，找出存在问题，总结经验教训，一方面提出促进规划实施的对策和措施，另一方面由于经济、社会、环境等发生变化导致原规划确实难以实施的，应及时调整和修订规划方案。三是加大对水利规划的宣传力度，使社会各界了解水利规划，使规划成为各级政府、各职能部门进行投资决策和社会管理的依据。